## Sheet1
CÔNG TY TNHH LONG THÀNH LONG
Địa chỉ: 289 Nguyễn Trãi P7 Q5 HCM ĐT: 38382500-39240045
277 Trường Chinh P.14 Q.Tân Bình HCM
Di Động: 0907992260 - 0933035960 - 0938389374
https://wwwlongthanhlong.com.vn Email:longthanhlong11@gmail.com
BẢNG GIÁ HÀNG THIẾT BỊ ĐIỆN NHÃN HIỆU LS (VNĐ)
GIÁ CÓ CHIẾT KHẤU CAO VUI LÒNG GỌI Gía chưa VAT 10% |  |  | (Áp dụng từ ngày 15-05-2021)
| Cầu dao điện loại tép MCB (gắn trên thanh ray) |  |  |  | 0 | 0
| Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| BKN 1P | 6-10-16-20-25-32A | 6KA | 81000 | 59130 | 55080
| BKN 1P | 40-50-63A | 6KA | 85000 | 62050 | 57800
| BKN 2P | 6-10-16-20-25-32A | 6KA | 178000 | 129940 | 121040
| BKN 2P | 40-50-63A | 6KA | 183000 | 133590 | 124440
| BKN 3P | 6-10-16-20-25-32A | 6KA | 281000 | 205130 | 191080
| BKN 3P | 40-50-63A | 6KA | 286000 | 208780 | 194480
| BKN 4P | 6-10-16-20-25-32-40A | 6KA | 410000 | 299300 | 278800
| BKN 4P | 50-63A | 6KA | 468000 | 341640 | 318240
| BKN-b 1P | 6~32A | 10KA | 112000 | 81760 | 76160
| BKN-b 1P | 40-50~63A | 10KA | 133000 | 97090 | 90440
| BKN-b 2P | 6~32A | 10KA | 245000 | 178850 | 166600
| BKN-b 2P | 40-50~63A | 10KA | 280000 | 204400 | 190400
| BKN-b 3P | 6~32A | 10KA | 395000 | 288350 | 268600
| BKN-b 3P | 40-50~63A | 10KA | 480000 | 350400 | 326400
| BKN-b 4P | 6~32A | 10KA | 588000 | 429240 | 399840
| BKN-b 4P | 40-50~63A | 10KA | 690000 | 503700 | 469200
| BKH 1P | 80-100A | 10KA | 220000 | 160600 | 149600
| BKH 1P | 125A | 10KA | 405000 | 295650 | 275400
| BKH 2P | 80-100A | 10KA | 475000 | 346750 | 323000
| BKH 2P | 125A | 10KA | 535000 | 390550 | 363800
| BKH 3P | 80-100A | 10KA | 755000 | 551150 | 513400
| BKH 3P | 125A | 10KA | 835000 | 609550 | 567800
| BKH 4P | 80-100A | 10KA | 980000 | 715400 | 666400
| BKH 4P | 125A | 10KA | 1230000 | 897900 | 836400
| Cầu dao điện loại tép bảo vệ quá tải và chống rò điện RCBO |  |  |  | 0 | 0
| Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| RKP 1P+N | 3-6-10-16-20-25-32A | 4.5 | 395000 | 288350 | 268600
| RKC 1P+N | 6-10-16-20-25 | 6 | 695000 | 507350 | 472600
| RKC 1P+N | 32A | 4.5 | 695000 | 507350 | 472600
| RKS 1P+N | 6-10-16-20-25-32A | 10 | 810000 | 591300 | 550800
| Cầu dao điện loại tép chống rò điện RCCB (gắn trên thanh ray) |  |  | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| RKN 1P+N | 25-32-40A |  | 610000 | 445300 | 414800
| RKN 1P+N | 63A |  | 620000 | 452600 | 421600
| RKN 3P+N | 25-32-40A |  | 810000 | 591300 | 550800
| RKN 3P+N | 63A |  | 900000 | 657000 | 612000
| RKN-b 1P+N | 25-32-40A |  | 730000 | 532900 | 496400
| RKN-b 1P+N | 63A |  | 810000 | 591300 | 550800
| RKN-b 1P+N | 80~100A |  | 910000 | 664300 | 618800
| RKN-b 3P+N | 25-32-40A |  | 1020000 | 744600 | 693600
| RKN-b 3P+N | 63A |  | 1170000 | 854100 | 795600
| RKN-b 3P+N | 80~100A |  | 1370000 | 1000100 | 931600
Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 2 Pha
Hình | Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| ABN52c | 15-20-30-40-50A | 30 | 657000 | 479610 | 446760
| ABN62c | 60A | 30 | 800000 | 584000 | 544000
| ABN102c | 15-20-30-40-50-60-75-100A | 35 | 910000 | 664300 | 618800
| ABN202c | 125-150-175-200-225-250A | 65 | 1670000 | 1219100 | 1135600
| ABN402c | 250-300-350-400A | 50 | 410000 | 299300 | 278800
| ABN802c | 500-630A | 50 | 6750000 | 4927500 | 4590000
| ABS32c | 10~30A | 25 | 650000 | 474500 | 442000
| ABS52c | 30~50A | 35 | 710000 | 518300 | 482800
| ABS102c | 40-50-60-75-100-125A | 85 | 1195000 | 872350 | 812600
| ABS202c | 125-150-175-200-225-250A | 85 | 1755000 | 1281150 | 1193400
| BS32c (không vỏ) | 6-10-15-20-30A | 1.5 | 82000 | 59860 | 55760
| BS32c w/c (có vỏ) | 6-10-15-20-30A | 1.5 | 105000 | 76650 | 71400
| Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 3 Pha |  |  | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| ABN53c | 15-20-30-40-50A | 18 | 790000 | 576700 | 537200
| ABN63c | 60A | 18 | 920000 | 671600 | 625600
| ABN103c | 15,20,30,40,50,60,75,100A | 22 | 1050000 | 766500 | 714000
| ABN203c | 100,125,150,175,200,225,250A | 30 | 1990000 | 1452700 | 1353200
| ABN403c | 250-300-350-400A | 42 | 4980000 | 3635400 | 3386400
| ABN803c | 500-630A | 45 | 9700000 | 7081000 | 6596000
| ABN803c | 700-800A | 45 | 11100000 | 8103000 | 7548000
| ABS33c | 5A-10A | 14 | 760000 | 554800 | 516800
| ABS53c | 15-20-30-40-50A | 22 | 865000 | 631450 | 588200
| ABS103c | 15,20,30,40,50,60,75,100,125A | 42 | 1395000 | 1018350 | 948600
| ABS203c | 125,150,175,200,225,250A | 42 | 2340000 | 1708200 | 1591200
| ABS403c | 250-300-350-400A | 65 | 5150000 | 3759500 | 3502000
| ABS803c | 500-630A | 75 | 11500000 | 8395000 | 7820000
| ABS803c | 700-800A | 75 | 13100000 | 9563000 | 8908000
| ABS1003b | 1000A | 65 | 23200000 | 16936000 | 15776000
| ABS1203b | 1200A | 65 | 25300000 | 18469000 | 17204000
| TS1000N 3P | 1000A | 50 | 39000000 | 28470000 | 26520000
| TS1250N 3P | 1250A | 50 | 41000000 | 29930000 | 27880000
| TS1600N 3P | 1600A | 50 | 51000000 | 37230000 | 34680000
| TS1000H 3P | 1000A | 70 | 40000000 | 29200000 | 27200000
| TS1250H 3P | 1250A | 70 | 42000000 | 30660000 | 28560000
| TS1600H 3P | 1600A | 70 | 52000000 | 37960000 | 35360000
| TS1000L 3P | 1000A | 150 | 55000000 | 40150000 | 37400000
| Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 4 Pha |  |  |  | 0 | 0
| Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| ABN54c | 15-20-30-40-50A | 18 | 1060000 | 773800 | 720800
| ABN104c | 15,20,30,40,50,60,75,100A | 22 | 1270000 | 927100 | 863600
| ABN204c | 125,150,175,200,225,250A | 30 | 2375000 | 1733750 | 1615000
| ABN404c | 250-300-350-400A | 42 | 5730000 | 4182900 | 3896400
| ABN804c | 500-630 | 45 | 10800000 | 7884000 | 7344000
| ABN804c | 700-800A | 45 | 12800000 | 9344000 | 8704000
| ABS54c | 15-20-30-40-50A | 22 | 1100000 | 803000 | 748000
| ABS104c | 20,30,40,50,60,75,100,125A | 42 | 1650000 | 1204500 | 1122000
| ABS204c | 150,175,200,225,250A | 42 | 2800000 | 2044000 | 1904000
| ABS404c | 250-300-350-400A | 65 | 6500000 | 4745000 | 4420000
| ABS804c | 500-630A | 75 | 14300000 | 10439000 | 9724000
| ABS804c | 800A | 75 | 16300000 | 11899000 | 11084000
| ABS1004b | 1000A | 65 | 26500000 | 19345000 | 18020000
| ABS1204b | 1200A | 65 | 28500000 | 20805000 | 19380000
| TS1000N 4P | 1000A | 50 | 45000000 | 32850000 | 30600000
| TS1250N 4P | 1250A | 50 | 48000000 | 35040000 | 32640000
| TS1600N 4P | 1600A | 50 | 59000000 | 43070000 | 40120000
| Cầu dao điện MCCB 3 Pha loại khối chỉnh dòng (0.7-0.85-1.0) x ln max |  |  | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| ABS103c FMU | 20-25-32-40-50-63-80-100-125A | 37 | 1750000 | 1277500 | 1190000
| ABS203c FMU | 100-125-160-200-250A | 37 | 2500000 | 1825000 | 1700000
| Cầu dao điện MCCB 4 Pha loại khối chỉnh dòng (0.7~1) x ln max |  |  | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| ABE 104c-FMU | 20-25-32-40-50-63-80-100-125A | 37 | 1950000 | 1423500 | 1326000
| ABS 204c-FMU | 100-125-160-200-250A | 37 | 3150000 | 2299500 | 2142000
| PHỤ KIỆN CẦU DAO ĐIỆN MCCB |  |  | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| Cuộn đóng ngắt | SHT for ABN/S50~250AF |  | 720000 | 525600 | 489600
| Shunt Trip | SHT for ABN/S400~800AF |  | 850000 | 620500 | 578000
| (SHT) | SHT for ABS1003b~1204b |  | 1050000 | 766500 | 714000
|  | SHT for TS1000~1600 |  | 1100000 | 803000 | 748000
| Cuộn bảo vệ thấp áp | UVT for ABN/S50~250AF |  | 900000 | 657000 | 612000
| Under Vol. Trip | UVT for ABN/S400~800AF |  | 970000 | 708100 | 659600
| (UVT) | UVT for ABS1003b~1204b |  | 1200000 | 876000 | 816000
|  | UVT for TS1000~1600 |  | 1300000 | 949000 | 884000
| Tiếp điểm phụ | AX for ABN/S50~250AF |  | 280000 | 204400 | 190400
| Auxiliary switch | AX for ABN/S400~800AF |  | 420000 | 306600 | 285600
| (AX) | AX for ABS1003b~1204b |  | 450000 | 328500 | 306000
|  | AX for TS1000~1600 |  | 320000 | 233600 | 217600
| Tiếp điểm cảnh báo | AL for ABN/S50~250AF |  | 280000 | 204400 | 190400
| Alarm switch | AL for ABN/S400~800AF |  | 420000 | 306600 | 285600
| (AL) | AL for ABS1003b~1204b |  | 450000 | 328500 | 306000
|  | AL for TS1000~1600 |  | 320000 | 233600 | 217600
| AL và AX | AL/AX for ABN/S50~250AF |  | 600000 | 438000 | 408000
|  | MOP M1 for ABN52c~104c |  | 3650000 | 2664500 | 2482000
| Mô tơ điều khiển On/Off cho MCCB | MOP M2 for ABS/H103c~104c |  | 4020000 | 2934600 | 2733600
|  | MOP M3 for ABN/S/H202c~204c |  | 5000000 | 3650000 | 3400000
| Motor operator: | MOP M4 for ABN/S/H402c~404c |  | 5650000 | 4124500 | 3842000
| (MOP) | MOP M5 for ABN/S/H802c~804c |  | 7350000 | 5365500 | 4998000
|  | MOP M6 for ABS1003b~1204b |  | 8750000 | 6387500 | 5950000 | BBBBBBBBBBBBB
[5 empty] | 0 | 0
| Cầu dao điện ELCB 2 pha loại chống rò điện |  |  |  | 0 | 0
| Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| 32GRc | 15-20-30A | 1.5 | 310000 | 226300 | 210800
| 32GRhd | 15-20-30A | 2.5 | 282000 | 205860 | 191760
| 32KGRd | 15-20-30A | 2.5 | 310000 | 226300 | 210800
| EBS52Fb | 40-50A | 5 | 530000 | 386900 | 360400
| EBE102Fb | 60-75-100A | 5 | 940000 | 686200 | 639200
| EBN52c | 30-40-50A | 30 | 1260000 | 919800 | 856800
| EBN102c | 60-75-100A | 35 | 1680000 | 1226400 | 1142400
| EBN202c | 125,150,175,200,225,250A | 65 | 3690000 | 2693700 | 2509200
| Cầu dao điện ELCB 3 pha loại khối chống rò điện |  |  | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| EBN53c | 15,20,30,40,50A | 14 | 1600000 | 1168000 | 1088000
| EBN103c | 60,75,100A | 18 | 1980000 | 1445400 | 1346400
| EBN203c | 125,150,175,200,225,250A | 26 | 4300000 | 3139000 | 2924000
| EBN403c | 250-300-350-400A | 37 | 7960000 | 5810800 | 5412800
| EBN803c | 500,630A | 37 | 14500000 | 10585000 | 9860000
| EBN803c | 800A | 37 | 17500000 | 12775000 | 11900000
| Cầu dao điện ELCB 4 cực loại khối chống rò điện |  |  | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| EBN104c | 15,20,30,40,50,60,75,100A | 18 | 2850000 | 2080500 | 1938000
| EBS104c | 15,20,30,40,50,60,75,100,125A | 37 | 3260000 | 2379800 | 2216800
| EBS204c | 125,150,175,200,225,250A | 37 | 6280000 | 4584400 | 4270400
| EBN404c | 250,300,350,400A | 37 | 11500000 | 8395000 | 7820000
| PHỤ KIỆN MCCB |  |  | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
|  | DH100-S for ABN103c |  | 450000 | 328500 | 306000
| Tay xoay | DH125-S for ABS125c |  | 470000 | 343100 | 319600
| (Handle) | DH250-S for ABH250c |  | 480000 | 350400 | 326400
| (DH loại gắn trực tiếp) | N~70S for ABN403c |  | 900000 | 657000 | 612000
|  | N~80S for ABN803c |  | 920000 | 671600 | 625600
| (EH loại gắn ngoài) | EH125-S for ABS125c |  | 670000 | 489100 | 455600
|  | EH250-S for ABN250c |  | 690000 | 503700 | 469200
|  | E-70U-S for ABN403c |  | 1500000 | 1095000 | 1020000
|  | E-80U-S for ABN803c |  | 1700000 | 1241000 | 1156000
|  | MI-13S for ABN53~103c |  | 650000 | 474500 | 442000
| Khóa liên động | MI-23S for ABS103c |  | 660000 | 481800 | 448800
| (Mechanical interlock) | MI-33S for ABN/S203c |  | 680000 | 496400 | 462400
|  | MI-43S for ABN/S403c |  | 950000 | 693500 | 646000
|  | MI-83S for ABN/S803c |  | 1080000 | 788400 | 734400
|  | IB-13 for ABN52~103c |  | 9000 | 6570 | 6120
| Tấm chắn pha: | IB-23 for ABS103c~ABN/S203c |  | 18000 | 13140 | 12240
| Insulation barrier | IBL-400 for ABN/S403c |  | 32000 | 23360 | 21760
| (IB) | IBL800 for ABS803c/TS630 |  | 35000 | 25550 | 23800
|  | Barrier insulation for ABS1200b |  | 38000 | 27740 | 25840
| Thanh cái | Busbar for ABN/S803c |  | 980000 | 715400 | 666400
| PHỤ KIỆN MCB |  |  |  | 0 | 0
| Tên hàng |  |  | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| Auxiliary switch: AX for BKN |  |  | 168000 | 122640 | 114240
| Alarm switch: AL for BKN |  |  | 168000 | 122640 | 114240
| Auxiliary switch: AX for BKN-b |  |  | 199000 | 145270 | 135320
| Alarm switch: AL for BKN-b |  |  | 199000 | 145270 | 135320
| Shunt for BKN |  |  | 209000 | 152570 | 142120
| OVT/UVT for BKN |  |  | 340000 | 248200 | 231200
[5 empty] | 0 | 0
| Thiết bị chống sét (Surge Protective Device) |  |  |  | 0 | 0
| Tên hàng | Uc [V] L/N-PE | Icu(KA) | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| BK05S-T3 2P | 385V | 10KV | 1100000 | 803000 | 748000
| BK05S-T3 4P | 385V | 10KV | 2200000 | 1606000 | 1496000
| BK10S-T2 1P | 385V | 20KA | 650000 | 474500 | 442000
| BK10S-T2 2P | 385V | 20KA | 1200000 | 876000 | 816000
| BK10S-T2 3P | 385V | 20KA | 1400000 | 1022000 | 952000
| BK10S-T2 4P | 385V | 20KA | 2400000 | 1752000 | 1632000
| BK20S-T2 1P | 385V | 40KA | 750000 | 547500 | 510000
| BK20S-T2 2P | 385V | 40KA | 1400000 | 1022000 | 952000
| BK20S-T2 3P | 385V | 40KA | 1600000 | 1168000 | 1088000
| BK20S-T2 4P | 385V | 40KA | 3400000 | 2482000 | 2312000
| BK30S-T2 1P | 385V | 60KA | 950000 | 693500 | 646000
| BK30S-T2 2P | 385V | 60KA | 1550000 | 1131500 | 1054000
| BK30S-T2 3P | 385V | 60KA | 2000000 | 1460000 | 1360000
| BK30S-T2 4P | 385V | 60KA | 3600000 | 2628000 | 2448000
| BK40S-T2 1P | 385V | 80KA | 1300000 | 949000 | 884000
| BK40S-T2 2P | 385V | 80KA | 1800000 | 1314000 | 1224000
| BK40S-T2 3P | 385V | 80KA | 2800000 | 2044000 | 1904000
| BK40S-T2 4P | 385V | 80KA | 4300000 | 3139000 | 2924000
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| MCB Box - Hộp phân phối từ 9 đến 32 nhánh |  |  |  | 0 | 0
| Tên hàng | Kích thước |  | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| LSLB1-09A | 240x200x75 |  | 390000 | 284700 | 265200
| LSLB1-12A | 295x230x75 |  | 420000 | 306600 | 285600
| LSLB1-16A | 366x230x75 |  | 520000 | 379600 | 353600
| LSLB1-20A | 438x230x75 |  | 660000 | 481800 | 448800
| LSLB1-24A | 295x460x75 |  | 920000 | 671600 | 625600
| LSLB1-32A | 366x460x75 |  | 1120000 | 817600 | 761600
| Surge Protective Device |  |  |  | 0 | 0
| Tên hàng | Voltage protection | Icu(KA) | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| SPT-380S 160KA | AC380V, < 2.0KV | 3W+G | 15490000 | 11307700 | 10533200
| SPT-440S 160KA | AC440V, < 2.0KV | 3W+G | 15490000 | 11307700 | 10533200
| SPY-220S 80KA | AC220/380V, < 2.0KV | 4W+G | 9180000 | 6701400 | 6242400
| SPY-220S 200KA | AC220/380V, < 2.0KV | 4W+G | 15600000 | 11388000 | 10608000
| SPY-220S 240KA | AC220/380V, < 2.0KV | 4W+G | 15800000 | 11534000 | 10744000
[5 empty] | 0 | 0
| Surge Protective Device |  |  |  | 0 | 0
| Tên hàng | Rated voltage-KV-KA | Pole | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| SPL2-40S 220V | 220VAC-2.5KV-40KA | 2W+G | 5160000 | 3766800 | 3508800
| SPL2-80S 220V | 220VAC-3.0KV-80KA | 2W+G | 6890000 | 5029700 | 4685200
| SPY2-40S 380/220V | 380/220VAC-2.5KV-40KA | 4W+G | 6890000 | 5029700 | 4685200
| SPY2-80S 380/220V | 380/220VAC-3.0KV-80KA | 4W+G | 9180000 | 6701400 | 6242400
| SPY1-120S 380/220V | 380/220VAC-2.0KV-120KA | 4W+G | 12620000 | 9212600 | 8581600
| SPY1-160S 380/220V | 380/220VAC-2.0KV-160KA | 4W+G | 15490000 | 11307700 | 10533200
| SPY1-200S 380/220V | 380/220-2.0KV-200KA | 4W+G | 15600000 | 11388000 | 10608000
| SPT2-40S 220V | 220VAC-2.5KV-40KA | 3W+G | 7470000 | 5453100 | 5079600
| SPT2-40S 380V | 380VAC-2.5KV-40KA | 3W+G | 7470000 | 5453100 | 5079600
| SPT2-80S 380V | 380VAC-3.0KV-80KA | 3W+G | 9180000 | 6701400 | 6242400
| SPT1-120S 380V | 380VAC-2.0KV-120KA | 3W+G | 12620000 | 9212600 | 8581600
| SPT1-160S 380V | 380VAC-2.0KV-160KA | 3W+G | 15490000 | 11307700 | 10533200
| SPT2-40S 440V | 440VAC-2.5KV-40KA | 3W+G | 7470000 | 5453100 | 5079600
| SPT2-80S 440V | 440VAC-3.0KV-80KA | 3W+G | 9180000 | 6701400 | 6242400
| SPT1-120S 440V | 440VAC-2.0KV-120KA | 3W+G | 12620000 | 9212600 | 8581600
| SPT1-160S 440V | 440VAC-2.0KV-160KA | 3W+G | 15490000 | 11307700 | 10533200
| KHỞI ĐỘNG TỪ 3 PHA (CONTACTOR 3 POLES) - AC Coil |  |  |  | 0 | 0
| Tên hàng | In (A) |  | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| MC-6a (1) | 6A (1a) |  | 285000 | 208050 | 193800
| MC-9a (1) | 9A (1a) |  | 310000 | 226300 | 210800
| MC-12a (1) | 12A (1a) |  | 320000 | 233600 | 217600
| MC-18a (1) | 18A (1a) |  | 490000 | 357700 | 333200
| MC-9b (2) | 9A (1a1b) |  | 320000 | 233600 | 217600
| MC-12b (2) | 12A (1a1b) |  | 360000 | 262800 | 244800
| MC-18b (2) | 18A (1a1b) |  | 520000 | 379600 | 353600
| MC-22b (2) | 22A (1a1b) |  | 640000 | 467200 | 435200
| MC-32a (2) | 32A (2a2b) |  | 925000 | 675250 | 629000
| MC-40a (2) | 40A (2a2b) |  | 1080000 | 788400 | 734400
| MC-50a (3) | 50A (2a2b) |  | 1320000 | 963600 | 897600
| MC-65a (3) | 65A (2a2b) |  | 1500000 | 1095000 | 1020000
| MC-75a (4) | 75A (2a2b) |  | 17000 | 12410 | 11560
| MC-85a (4) | 85A (2a2b) |  | 2050000 | 1496500 | 1394000
| MC-100a (4) | 100A (2a2b) |  | 2680000 | 1956400 | 1822400
| MC-130a (5) | 130A (2a2b) |  | 3250000 | 2372500 | 2210000
| MC-150a (5) | 150A (2a2b) |  | 4200000 | 3066000 | 2856000
| MC-185a (6) | 185A (2a2b) |  | 5350000 | 3905500 | 3638000
| MC-225a (6) | 225A (2a2b) |  | 6350000 | 4635500 | 4318000
| MC-265a (7) | 265A (2a2b) |  | 8600000 | 6278000 | 5848000
| MC-330a (7) | 330A (2a2b) |  | 9400000 | 6862000 | 6392000
| MC-400a (7) | 400A (2a2b) |  | 10700000 | 7811000 | 7276000
| MC-500a (8) | 500A (2a2b) |  | 21500000 | 15695000 | 14620000
| MC-630a (8) | 630A (2a2b) |  | 22500000 | 16425000 | 15300000
| MC-800a (8) | 800A (2a2b) |  | 28500000 | 20805000 | 19380000
[5 empty] | 0 | 0
| TỤ BÙ (CAPACITOR FOR CONTACTOR) |  |  | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| AC-9 | MC-6a~40a |  | 346000 | 252580 | 235280
| AC-50 | MC-50a~65a |  | 440000 | 321200 | 299200
| AC-75 | MC-75a~100a |  | 450000 | 328500 | 306000
| TIẾP ĐIỂM PHỤ |  |  | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| UA-1 (bên hông) | 1NO+1NC dùng cho MC-6a~150a |  | 85000 | 62050 | 57800
| UA-2 (bên trên) | 1NO+1NC dùng cho MC-6a~150a |  | 85000 | 62050 | 57800
| UA-4 (bên trên) | 2NO+2NC dùng cho MC-6a~150a |  | 135000 | 98550 | 91800
| AU-100 (bên hông) | 1NO+1NC dùng cho MC-185a~800a |  | 190000 | 138700 | 129200
| KHÓA LIÊN ĐỘNG |  |  | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| UR-2 | MC-6a~150a |  | 175000 | 127750 | 119000
| AC-50 | MC-185a~400a |  | 660000 | 481800 | 448800
| AR-600 | MC-500a~800a |  | 9800000 | 7154000 | 6664000
[5 empty] | 0 | 0
| CONTACTOR RELAYS |  |  | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| MR-4 (2NO+2NC) | 4 Poles AC |  | 400000 | 292000 | 272000
| MR-6 (3NO+3NC) | 6 Poles AC |  | 475000 | 346750 | 323000
| MR-8 (4NO+4NC) | 8 Poles AC |  | 550000 | 401500 | 374000
| MR-4 (2NO+2NC) | 4 Poles DC |  | 440000 | 321200 | 299200
| MR-6 (3NO+3NC) | 6 Poles DC |  | 520000 | 379600 | 353600
| MR-8 (4NO+4NC) | 8 Poles DC |  | 600000 | 438000 | 408000
[5 empty] | 0 | 0
| RƠ LE NHIỆT |  |  |  | 0 | 0
| Tên hàng | In (A) |  | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| MT-12 (1) | 0.63~18A |  | 290000 | 211700 | 197200
| MT-32 (2) | 0.63~19A |  | 320000 | 233600 | 217600
| MT-32 (2) | 21.5~40A |  | 335000 | 244550 | 227800
| MT-63 (3) | 34-50, 45-65A |  | 705000 | 514650 | 479400
| MT-95 (4) | 54-75, 63-85, 70-95, 80-100A |  | 1050000 | 766500 | 714000
| MT-150 (5) | 80-105A, 95-130A,110-150A |  | 1570000 | 1146100 | 1067600
| MT-225 (6) | 85-125,100-160,120-185,160-240A |  | 2750000 | 2007500 | 1870000
| MT-400 (7) | 200-330A và 260-400A |  | 4010000 | 2927300 | 2726800
| MT-800 (8) | 400-630A và 520-800A |  | 7100000 | 5183000 | 4828000
| RƠ LE ĐIỆN TỬ - Electric motor protection relays |  |  |  | 0 | 0
| GMP22-2P (1a1b) | 0.3~1.5A, 1~5A, 4.4~22A |  | 735000 | 536550 | 499800
| GMP22-3P (1a1b) | 0.3~1.5A, 1~5A, 4.4~22A |  | 1085000 | 792050 | 737800
| GMP40-2P (1a1b) | 4~20A, 8~40A |  | 775000 | 565750 | 527000
| GMP40-3P (1a1b) | 4~20A, 8~40A |  | 1085000 | 792050 | 737800
| (1) MT-12 dùng cho từ MC-6a đến MC-18a gồm các loại |  |  |  | 0 | 0
| từ: 0.63-1A; 1-1.6A; 1.6-2.5A; 2.5-4A;4-6A; 5-8A; 6-9A; |  |  |  | 0 | 0
| 7-10A; 9-13A; 12-18A; |  |  |  | 0 | 0
| (2) MT-32 dùng cho MC-9b đến MC-40a gồm các loại từ: |  |  |  | 0 | 0
| 0.63-1A; 1-1.6A; 1.6-2.5A; 2.5-4A;4-6A; 5-8A; 6-9A; |  |  |  | 0 | 0
| 16-22A; 18-25A; 22-32A; 28-40A; |  |  |  | 0 | 0
| (3) MT-63 dùng cho từ MC-50a và MC-65a |  |  |  | 0 | 0
| (4) MT-95 dùng cho từ MC-75a, MC-85a và MC-100a |  |  |  | 0 | 0
| (5) MT-150a dùng cho MC-130 & MC-150a |  |  |  | 0 | 0
| (6) MT-225 dùng cho MC-185a và MC-225a |  |  |  | 0 | 0
| (7) MT-400 dùng cho MC-265a, MC-330a và MC-400a |  |  |  | 0 | 0
| (8) MT-800 dùng cho MC-500a, MC-630a và MC-800a |  |  |  | 0 | 0
| * GMP22 dùng cho MC-9b~22b, GMP40 dùng cho MC32a-40a |  |  |  | 0 | 0
| CUỘN HÚT KHỞI ĐỘNG TỪ |  |  | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| Coil for MC6a, 9a, 12a, 18a, 9b, 12b, 18b, 22b |  |  | 150000 | 109500 | 102000
| Coil for MC32a, 40a |  |  | 150000 | 109500 | 102000
| Coil for MC-50a, 65a |  |  | 196000 | 143080 | 133280
| Coil for MC-75a, 85a, 100a |  |  | 235000 | 171550 | 159800
| Coil for MC-130a, 150a |  |  | 1250000 | 912500 | 850000
| Coil for MC-185a, 225a |  |  | 1700000 | 1241000 | 1156000
| Coil for MC-330a, 400a |  |  | 3100000 | 2263000 | 2108000
| Coil for MC-630a, 800a |  |  | 4100000 | 2993000 | 2788000
| DÂY ĐẤU NỐI LIÊN ĐỘNG (WIRE ASS'Y for UR-2) |  |  | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| UW-18 dùng cho MC-6a~18a |  |  | 210000 | 153300 | 142800
| UW-22 dùng cho MC-9b~22b |  |  | 210000 | 153300 | 142800
| UW-32 dùng cho MC-32a & 40a |  |  | 230000 | 167900 | 156400
| UW-63 dùng cho MC-50a & 65a |  |  | 270000 | 197100 | 183600
| UW-95 dùng cho MC-75a ~ 100a |  |  | 530000 | 386900 | 360400
| HỘP CHO KHỞI ĐỘNG TỪ (Encloser) |  |  | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| MW-9bB~22bB | Steel dùng cho MC-6a~22b |  | 610000 | 445300 | 414800
| MW-32aB/40aB | Steel dùng cho MC-32a, 40a |  | 830000 | 605900 | 564400
| MW-50aB/65aB | Steel dùng cho MC-50a, 65a |  | 1070000 | 781100 | 727600
| MW-75aB~100aB | Steel dùng cho MC-75a~100a |  | 1120000 | 817600 | 761600
[5 empty] | 0 | 0
| Cầu dao điện ACB METASOL 3 Pha (loại cố định) |  |  |  | 0 | 0
| Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| AN-06D3-06H AG6 | 630A | 65 | 40000000 | 29200000 | 27200000
| AN-08D3-08H AG6 | 800A | 65 | 44000000 | 32120000 | 29920000
| AN-10D3-10H AG6 | 1000A | 65 | 44500000 | 32485000 | 30260000
| AN-13D3-13H AG6 | 1250A | 65 | 45000000 | 32850000 | 30600000
| AN-16D3-16H AG6 | 1600A | 65 | 47000000 | 34310000 | 31960000
| AS-20E3-20H AG6 | 2000A | 85 | 61000000 | 44530000 | 41480000
| AS-25E3-25H AG6 | 2500A | 85 | 83000000 | 60590000 | 56440000
| AS-32E3-32H AG6 | 3200A | 85 | 94000000 | 68620000 | 63920000
| AS-40E3-40V AG6 | 4000A | 85 | 158000000 | 115340000 | 107440000
| AS-40F3-40H AG6 | 4000A | 100 | 163000000 | 118990000 | 110840000
| AS-50F3-50H AG6 | 5000A | 100 | 168000000 | 122640000 | 114240000
| AS-63G3-63H AG6 | 6300A | 120 | 273000000 | 199290000 | 185640000
| ACB METASOL 4 Pha (loại cố định) |  |  |  | 0 | 0
| Tên hàng | In (A) | Icu (KA) | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| AN-06D4-06H AG6 | 630A | 65 | 46000000 | 33580000 | 31280000
| AN-08D4-08H AG6 | 800A | 65 | 49000000 | 35770000 | 33320000
| AN-10D4-10H AG6 | 1000A | 65 | 51000000 | 37230000 | 34680000
| AN-13D4-13H AG6 | 1250A | 65 | 52000000 | 37960000 | 35360000
| AN-16D4-16H AG6 | 1600A | 65 | 54000000 | 39420000 | 36720000
| AS-20E4-20H AG6 | 2000A | 85 | 71500000 | 52195000 | 48620000
| AS-25E4-25H AG6 | 2500A | 85 | 98000000 | 71540000 | 66640000
| AS-32E4-32H AG6 | 3200A | 85 | 115000000 | 83950000 | 78200000
| AS-40E4-40V AG6 | 4000A | 85 | 189000000 | 137970000 | 128520000
| AS-40F4-40H AG6 | 4000A | 100 | 195000000 | 142350000 | 132600000
| AS-50F4-50H AG6 | 5000A | 100 | 200000000 | 146000000 | 136000000
| AS-63G4-63H AG6 | 6300A | 120 | 353000000 | 257690000 | 240040000
| PHỤ KIỆN ACB |  |  | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| Bộ bảo vệ thấp áp | UVT coil |  | 2200000 | 1606000 | 1496000
| (UVT+UDC) | UDC: UVT Time Delay Controller |  | 2400000 | 1752000 | 1632000
| Shunt Coil (cuộn mở) | SHT for ACB |  | 1200000 | 876000 | 816000
[5 empty] | 0 | 0
| Cầu dao điện ACB METASOL 3 Pha (loại kéo ra kéo vào) |  |  |  | 0 | 0
| Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| AN-06D3-06A AG6 | 630A | 65 | 48000000 | 35040000 | 32640000
| AN-08D3-08A AG6 | 800A | 65 | 49000000 | 35770000 | 33320000
| AN-10D3-10A AG6 | 1000A | 65 | 51000000 | 37230000 | 34680000
| AN-13D3-13A AG6 | 1250A | 65 | 52000000 | 37960000 | 35360000
| AN-16D3-16A AG6 | 1600A | 65 | 54000000 | 39420000 | 36720000
| AS-20E3-20A AG6 | 2000A | 85 | 72000000 | 52560000 | 48960000
| AS-25E3-25A AG6 | 2500A | 85 | 91000000 | 66430000 | 61880000
| AS-32E3-32A AG6 | 3200A | 85 | 110000000 | 80300000 | 74800000
| AS-40E3-40A AG6 | 4000A | 85 | 168000000 | 122640000 | 114240000
| AS-40F3-40A AG6 | 4000A | 100 | 178000000 | 129940000 | 121040000
| AS-50F3-50A AG6 | 5000A | 100 | 183000000 | 133590000 | 124440000
| AS-63G3-63A AG6 | 6300A | 120 | 308000000 | 224840000 | 209440000
| ACB METASOL 4 Pha (loại kéo ra kéo vào) |  |  |  | 0 | 0
| Tên hàng | In (A) | Icu (KA) | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| AN-06D4-06A AG6 | 630A | 65 | 53000000 | 38690000 | 36040000
| AN-08D4-08A AG6 | 800A | 65 | 56000000 | 40880000 | 38080000
| AN-10D4-10A AG6 | 1000A | 65 | 57000000 | 41610000 | 38760000
| AN-13D4-13A AG6 | 1250A | 65 | 58000000 | 42340000 | 39440000
| AN-16D4-16A AG6 | 1600A | 65 | 61000000 | 44530000 | 41480000
| AS-20E4-20A AG6 | 2000A | 85 | 86000000 | 62780000 | 58480000
| AS-25E4-25A AG6 | 2500A | 85 | 108000000 | 78840000 | 73440000
| AS-32E4-32A AG6 | 3200A | 85 | 133000000 | 97090000 | 90440000
| AS-40E4-40A AG6 | 4000A | 85 | 205000000 | 149650000 | 139400000
| AS-40F4-40A AG6 | 4000A | 100 | 218000000 | 159140000 | 148240000
| AS-50F4-50A AG6 | 5000A | 100 | 228000000 | 166440000 | 155040000
| AS-63G4-63A AG6 | 6300A | 120 | 378000000 | 275940000 | 257040000
| PHỤ KIỆN ACB |  |  | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| Khóa liên động | 2-way (dùng cho 2 ACB) |  | 8500000 | 6205000 | 5780000
| (Mechanical Interlock) | 3-way (dùng cho 3 ACB) |  | 16000000 | 11680000 | 10880000
| Tấm chắn pha | IB for ACB 630A~6300A |  | 450000 | 328500 | 306000
[5 empty] | 0 | 0
| Cầu dao điện ACB METASOL 3 Pha (loại cố định) |  |  |  | 0 | 0
| Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| AN-06D3-06H NG5 without ACC | 630A | 65 | 27000000 | 19710000 | 18360000
| AN-08D3-08H NG5 without ACC | 800A | 65 | 31000000 | 22630000 | 21080000
| AN-10D3-10H NG5 without ACC | 1000A | 65 | 31500000 | 22995000 | 21420000
| AN-13D3-13H NG5 without ACC | 1250A | 65 | 32000000 | 23360000 | 21760000
| AN-16D3-16H NG5 without ACC | 1600A | 65 | 34000000 | 24820000 | 23120000
| AS-20E3-20H NG5 without ACC | 2000A | 85 | 48000000 | 35040000 | 32640000
| AS-25E3-25H NG5 without ACC | 2500A | 85 | 70000000 | 51100000 | 47600000
| AS-32E3-32H NG5 without ACC | 3200A | 85 | 81000000 | 59130000 | 55080000
| AS-40E3-40V NG5 without ACC | 4000A | 85 | 145000000 | 105850000 | 98600000
| AS-40F3-40H NG5 without ACC | 4000A | 100 | 150000000 | 109500000 | 102000000
| AS-50F3-50H NG5 without ACC | 5000A | 100 | 155000000 | 113150000 | 105400000
| AS-63G3-63H NG5 without ACC | 6300A | 120 | 260000000 | 189800000 | 176800000
| ACB METASOL 4 Pha (loại cố định) |  |  |  | 0 | 0
| Tên hàng | In (A) | Icu (KA) | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| AN-06D4-06H NG5 without ACC | 630A | 65 | 33000000 | 24090000 | 22440000
| AN-08D4-08H NG5 without ACC | 800A | 65 | 36000000 | 26280000 | 24480000
| AN-10D4-10H NG5 without ACC | 1000A | 65 | 38000000 | 27740000 | 25840000
| AN-13D4-13H NG5 without ACC | 1250A | 65 | 39000000 | 28470000 | 26520000
| AN-16D4-16H NG5 without ACC | 1600A | 65 | 41000000 | 29930000 | 27880000
| AS-20E4-20H NG5 without ACC | 2000A | 85 | 58500000 | 42705000 | 39780000
| AS-25E4-25H NG5 without ACC | 2500A | 85 | 85000000 | 62050000 | 57800000
| AS-32E4-32H NG5 without ACC | 3200A | 85 | 102000000 | 74460000 | 69360000
| AS-40E4-40V NG5 without ACC | 4000A | 85 | 176000000 | 128480000 | 119680000
| AS-40F4-40H NG5 without ACC | 4000A | 100 | 182000000 | 132860000 | 123760000
| AS-50F4-50H NG5 without ACC | 5000A | 100 | 187000000 | 136510000 | 127160000
| AS-63G4-63H NG5 without ACC | 6300A | 120 | 340000000 | 248200000 | 231200000
| PHỤ KIỆN ACB |  |  | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| Cuộn mở | SHT |  | 1200000 | 876000 | 816000
| Cuộn đóng | Closing coil |  | 1500000 | 1095000 | 1020000
[5 empty] | 0 | 0
| Cầu dao điện ACB METASOL 3 Pha (loại kéo ra kéo vào) |  |  |  | 0 | 0
| Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| AN-06D3-06A NG5 without ACC | 630A | 65 | 35000000 | 25550000 | 23800000
| AN-08D3-08A NG5 without ACC | 800A | 65 | 36000000 | 26280000 | 24480000
| AN-10D3-10A NG5 without ACC | 1000A | 65 | 38000000 | 27740000 | 25840000
| AN-13D3-13A NG5 without ACC | 1250A | 65 | 39000000 | 28470000 | 26520000
| AN-16D3-16A NG5 without ACC | 1600A | 65 | 41000000 | 29930000 | 27880000
| AS-20E3-20A NG5 without ACC | 2000A | 85 | 59000000 | 43070000 | 40120000
| AS-25E3-25A NG5 without ACC | 2500A | 85 | 78000000 | 56940000 | 53040000
| AS-32E3-32A NG5 without ACC | 3200A | 85 | 97000000 | 70810000 | 65960000
| AS-40E3-40A NG5 without ACC | 4000A | 85 | 155000000 | 113150000 | 105400000
| AS-40F3-40A NG5 without ACC | 4000A | 100 | 165000000 | 120450000 | 112200000
| AS-50F3-50A NG5 without ACC | 5000A | 100 | 170000000 | 124100000 | 115600000
| AS-63G3-63A NG5 without ACC | 6300A | 120 | 295000000 | 215350000 | 200600000
| ACB METASOL 4 Pha (loại kéo ra kéo vào) |  |  |  | 0 | 0
| Tên hàng | In (A) | Icu (KA) | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| AN-06D4-06A NG5 without ACC | 630A | 65 | 40000000 | 29200000 | 27200000
| AN-08D4-08A NG5 without ACC | 800A | 65 | 43000000 | 31390000 | 29240000
| AN-10D4-10A NG5 without ACC | 1000A | 65 | 44000000 | 32120000 | 29920000
| AN-13D4-13A NG5 without ACC | 1250A | 65 | 45000000 | 32850000 | 30600000
| AN-16D4-16A NG5 without ACC | 1600A | 65 | 48000000 | 35040000 | 32640000
| AS-20E4-20A NG5 without ACC | 2000A | 85 | 73000000 | 53290000 | 49640000
| AS-25E4-25A NG5 without ACC | 2500A | 85 | 95000000 | 69350000 | 64600000
| AS-32E4-32A NG5 without ACC | 3200A | 85 | 120000000 | 87600000 | 81600000
| AS-40E4-40A NG5 without ACC | 4000A | 85 | 192000000 | 140160000 | 130560000
| AS-40F4-40A NG5 without ACC | 4000A | 100 | 205000000 | 149650000 | 139400000
| AS-50F4-50A NG5 without ACC | 5000A | 100 | 215000000 | 156950000 | 146200000
| AS-63G4-63A NG5 without ACC | 6300A | 120 | 365000000 | 266450000 | 248200000
| PHỤ KIỆN ACB |  |  | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| Mô tơ nạp | Motor |  | 5000000 | 3650000 | 3400000
| Khung gắn mô tơ | FRAME GEARED |  | 2300000 | 1679000 | 1564000
[5 empty] | 0 | 0
| Cầu dao điện Susol MCCB (APTOMAT) loại 3 Pha |  |  |  | 0 | 0
| Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| FTU: loại không chỉnh dòng |  |  |  | 0 | 0
| TD100N FTU100 3P | 16,20,25,32,40,50,63,80,100A | 50 | 1880000 | 1372400 | 1278400
| TD160N FTU160 3P | 125A | 50 | 2360000 | 1722800 | 1604800
| TD160N FTU160 3P | 160A | 50 | 3250000 | 2372500 | 2210000
| TS100N FTU100 3P | 40, 50, 63, 80, 100A | 50 | 2020000 | 1474600 | 1373600
| TS160N FTU160 3P | 100, 125A | 50 | 2680000 | 1956400 | 1822400
| TS160N FTU160 3P | 160A | 50 | 3470000 | 2533100 | 2359600
| TS250N FTU250 3P | 125, 160, 200A | 50 | 4100000 | 2993000 | 2788000
| TS250N FTU250 3P | 250A | 50 | 5360000 | 3912800 | 3644800
| TS400N FTU400 3P | 300, 400A | 65 | 6150000 | 4489500 | 4182000
| TS630N FTU630 3P | 500, 630A | 65 | 11130000 | 8124900 | 7568400
| TS800N FTU800 3P | 800A | 65 | 12600000 | 9198000 | 8568000
| FMU: loại chỉnh dòng (nhiệt) 3 buớc 0.8, 0.9, 1.0 x ln |  |  | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| TD100N FMU100 3P | 16,20,25,32,40,50,63,80,100A | 50 | 1950000 | 1423500 | 1326000
| TD160N FMU160 3P | 125A | 50 | 2630000 | 1919900 | 1788400
| TD160N FMU160 3P | 160A | 50 | 3360000 | 2452800 | 2284800
| TS100N FMU100 3P | 40, 50, 63, 80, 100A | 50 | 2120000 | 1547600 | 1441600
| TS160N FMU160 3P | 100, 125A | 50 | 2780000 | 2029400 | 1890400
| TS160N FMU160 3P | 160A | 50 | 3620000 | 2642600 | 2461600
| TS250N FMU250 3P | 125, 160, 200A | 50 | 4310000 | 3146300 | 2930800
| TS250N FMU250 3P | 250A | 50 | 5670000 | 4139100 | 3855600
| TS400N FMU400 3P | 300, 400A | 65 | 6500000 | 4745000 | 4420000
| TS630N FMU630 3P | 500, 630A | 65 | 11340000 | 8278200 | 7711200
| TS800N FMU800 3P | 800A | 65 | 13440000 | 9811200 | 9139200
| ATU: loại chỉnh dòng cắt (nhiệt) và dòng ngắn mạch (từ) |  |  | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| TS160N ATU160 3P | 125A | 50 | 2940000 | 2146200 | 1999200
| TS160N ATU160 3P | 160A | 50 | 3830000 | 2795900 | 2604400
| TS250N ATU250 3P | 200A | 50 | 4620000 | 3372600 | 3141600
| TS250N ATU250 3P | 250A | 50 | 6090000 | 4445700 | 4141200
| TS400N ATU400 3P | 400A | 65 | 7120000 | 5197600 | 4841600
| TS630N ATU630 3P | 630A | 65 | 12080000 | 8818400 | 8214400
| TS800N ATU800 3P | 800A | 65 | 13860000 | 10117800 | 9424800
| ETS: loại chỉnh dòng chip relay điện tử 13 bước từ 0.4->1 x ln |  |  | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| TS100N ETS23 3P | 80A | 50 | 3470000 | 2533100 | 2359600
| TS160N ETS23 3P | 40, 80, 160A | 50 | 4730000 | 3452900 | 3216400
| TS250N ETS23 3P | 250A | 50 | 6720000 | 4905600 | 4569600
| TS400N ETS33 3P | 400A | 65 | 7950000 | 5803500 | 5406000
| TS630N ETS33 3P | 630A | 65 | 13230000 | 9657900 | 8996400
| TS800N ETS43 3P | 800A | 65 | 14700000 | 10731000 | 9996000
| AG6: loại chỉnh dòng 7 bước từ 0.4->1 x ln |  |  | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| TS1000N 3P | 1000A | 50 | 39000000 | 28470000 | 26520000
| TS1250N 3P | 1250A | 50 | 41000000 | 29930000 | 27880000
| TS1600N 3P | 1600A | 50 | 51000000 | 37230000 | 34680000
| TS1000H 3P | 1000A | 70 | 40000000 | 29200000 | 27200000
| TS1250H 3P | 1250A | 70 | 42000000 | 30660000 | 28560000
| TS1600H 3P | 1600A | 70 | 52000000 | 37960000 | 35360000
| TS1000L 3P | 1000A | 150 | 55000000 | 40150000 | 37400000
[5 empty] | 0 | 0
| Cầu dao điện Susol MCCB (APTOMAT) loại 4 Pha |  |  |  | 0 | 0
| Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| FTU: Fixed thermal, fixed magnetic trip units |  |  |  | 0 | 0
| TD100N FTU100 4P | 16,20,25,32,40,50,63,80,100A | 50 | 2260000 | 1649800 | 1536800
| TD160N FTU160 4P | 125A | 50 | 3160000 | 2306800 | 2148800
| TD160N FTU160 4P | 160A | 50 | 4340000 | 3168200 | 2951200
| TS100N FTU100 4P | 40, 50, 63, 80, 100A | 50 | 2570000 | 1876100 | 1747600
| TS160N FTU160 4P | 100, 125A | 50 | 3450000 | 2518500 | 2346000
| TS160N FTU160 4P | 160A | 50 | 4510000 | 3292300 | 3066800
| TS250N FTU250 4P | 125, 160, 200A | 50 | 5400000 | 3942000 | 3672000
| TS250N FTU250 4P | 250A | 50 | 7080000 | 5168400 | 4814400
| TS400N FTU400 4P | 300, 400A | 65 | 7930000 | 5788900 | 5392400
| TS630N FTU630 4P | 500, 630A | 65 | 11240000 | 8205200 | 7643200
| TS800N FTU800 4P | 800A | 65 | 13130000 | 9584900 | 8928400
| FMU: Adjustable thermal: 0.8~1 x ln, fixed magnetic |  |  | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| TD100N FMU100 4P | 16,20,25,32,40,50,63,80,100A | 50 | 2380000 | 1737400 | 1618400
| TD160N FMU160 4P | 125A | 50 | 3500000 | 2555000 | 2380000
| TD160N FMU160 4P | 160A | 50 | 4570000 | 3336100 | 3107600
| TS100N FMU100 4P | 40, 50, 63, 80, 100A | 50 | 2780000 | 2029400 | 1890400
| TS160N FMU160 4P | 100, 125A | 50 | 3630000 | 2649900 | 2468400
| TS160N FMU160 4P | 160A | 50 | 4750000 | 3467500 | 3230000
| TS250N FMU250 4P | 125, 160, 200A | 50 | 5680000 | 4146400 | 3862400
| TS250N FMU250 4P | 250A | 50 | 7440000 | 5431200 | 5059200
| TS400N FMU400 4P | 300, 400A | 65 | 8460000 | 6175800 | 5752800
| TS630N FMU630 4P | 500, 630A | 65 | 12920000 | 9431600 | 8785600
| TS800N FMU800 4P | 800A | 65 | 14500000 | 10585000 | 9860000
| ATU: Adjustable thermal: 0.8~1xln, Adjustable magnetic: 5~10xln |  |  | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| TS160N ATU160 4P | 125A | 50 | 3820000 | 2788600 | 2597600
| TS160N ATU160 4P | 160A | 50 | 5000000 | 3650000 | 3400000
| TS250N ATU250 4P | 200A | 50 | 5970000 | 4358100 | 4059600
| TS250N ATU250 4P | 250A | 50 | 7830000 | 5715900 | 5324400
| TS400N ATU400 4P | 400A | 65 | 9820000 | 7168600 | 6677600
| TS630N ATU630 4P | 630A | 65 | 13910000 | 10154300 | 9458800
| TS800N ATU800 4P | 800A | 65 | 17020000 | 12424600 | 11573600
| ETS: Electronic trip units: chỉnh 13 bước từ 0.4->1 x ln |  |  | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| TS100N ETS23 4P | 80A | 50 | 4160000 | 3036800 | 2828800
| TS160N ETS23 4P | 40, 80, 160A | 50 | 6160000 | 4496800 | 4188800
| TS250N ETS23 4P | 250A | 50 | 8090000 | 5905700 | 5501200
| TS400N ETS33 4P | 400A | 65 | 10030000 | 7321900 | 6820400
| TS630N ETS33 4P | 630A | 65 | 15070000 | 11001100 | 10247600
| TS800N ETS43 4P | 800A | 65 | 18200000 | 13286000 | 12376000
| Trip relay type AG6: chỉnh 7 bước từ 0.4->1 x ln |  |  | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| TS1000N 4P | 1000A | 50 | 45000000 | 32850000 | 30600000
| TS1250N 4P | 1250A | 50 | 48000000 | 35040000 | 32640000
| TS1600N 4P | 1600A | 50 | 59000000 | 43070000 | 40120000
| TS1000H 4P | 1000A | 70 | 47000000 | 34310000 | 31960000
| TS1250H 4P | 1250A | 70 | 50000000 | 36500000 | 34000000
| TS1600H 4P | 1600A | 70 | 61000000 | 44530000 | 41480000
| TS1000L 4P | 1000A | 150 | 56000000 | 40880000 | 38080000
CONTACTOR 4P,3P DC |  |  |  |  | 0 | 0
| Rơ le bảo vệ kỹ thuật số (Digital Protection Relay) |  |  |  | 0 | 0
| Tên hàng | Thông số |  | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| GIPAM-10CR | 50/51, 50N/51N, 46, 79 |  | 11500000 | 8395000 | 7820000
| Đồng hồ điện đa năng kỹ thuật số (Digital Power MultiMeter ) |  |  |  | 0 | 0
| GIMAC-1000 | NO, M485, 5A, 50Hz, AC/DC110~240V |  | 6600000 | 4818000 | 4488000
| GIMAC-i | NO, M485, 5A, 50Hz, AC/DC88~264V |  | 6600000 | 4818000 | 4488000
| Manual Motor Starter |  |  |  | 0 | 0
| Tên hàng | In (A) |  | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| MMS-32S | 0.63A (0.4~0.63)A |  | 580000 | 423400 | 394400
| MMS-32S | 1.0A (0.63~1.0)A |  | 580000 | 423400 | 394400
| MMS-32S | 1.6A (1.0~1.6)A |  | 580000 | 423400 | 394400
| MMS-32S | 2.5A (1.6~2.5)A |  | 580000 | 423400 | 394400
| MMS-32S | 4A (2.5~4)A |  | 580000 | 423400 | 394400
| MMS-32S | 6A (4~6)A |  | 580000 | 423400 | 394400
| MMS-32S | 8A (5~8)A |  | 580000 | 423400 | 394400
| MMS-32S | 10A (6~10)A |  | 580000 | 423400 | 394400
| MMS-32S | 13A (9~13)A |  | 635000 | 463550 | 431800
| MMS-32S | 17A (11~17)A |  | 635000 | 463550 | 431800
| MMS-32S | 22A (14~22)A |  | 635000 | 463550 | 431800
| MMS-32S | 26A (18~26)A |  | 635000 | 463550 | 431800
| MMS-32S | 32A (22~32A) |  | 635000 | 463550 | 431800
| MMS-63S | 40A (28~40)A |  | 1540000 | 1124200 | 1047200
| MMS-63S | 50A (34~50)A |  | 1570000 | 1146100 | 1067600
| MMS-63S | 63A (45~63)A |  | 1570000 | 1146100 | 1067600
| MMS-100S | 75A (55~75)A |  | 2890000 | 2109700 | 1965200
| MMS-100S | 90A (70~90) |  | 3280000 | 2394400 | 2230400
| MMS-100S | 100A (80~100) |  | 3280000 | 2394400 | 2230400
[5 empty] | 0 | 0
| KHỞI ĐỘNG TỪ 3 PHA loại DC Coil (DC Volt) |  |  |  | 0 | 0
| Tên hàng | In (A) |  | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| MC-6a (VDC) | 6A (1a) |  | 365000 | 266450 | 248200
| MC-9a (VDC) | 9A (1a) |  | 410000 | 299300 | 278800
| MC-12a (VDC) | 12A (1a) |  | 480000 | 350400 | 326400
| MC-18a (VDC) | 18A (1a) |  | 600000 | 438000 | 408000
| MC-9b (VDC) | 9A (1a1b) |  | 460000 | 335800 | 312800
| MC-12b (VDC) | 12A (1a1b) |  | 540000 | 394200 | 367200
| MC-18b (VDC) | 18A (1a1b) |  | 730000 | 532900 | 496400
| MMS-32S | 22A (1a1b) |  | 830000 | 605900 | 564400
| MC-32a (VDC) | 32A (1a1b) |  | 970000 | 708100 | 659600
| MC-40a (VDC) | 40A (1a1b) |  | 1120000 | 817600 | 761600
| MC-50a (VDC) | 50A (1a1b) |  | 1500000 | 1095000 | 1020000
| MC-65a (VDC) | 65A (1a1b) |  | 1920000 | 1401600 | 1305600
| MC-75a (VDC) | 75A (1a1b) |  | 2495000 | 1821350 | 1696600
| MC-85a (VDC) | 85A (1a1b) |  | 2960000 | 2160800 | 2012800
| MC-100a (VDC) | 100A (1a1b) |  | 3120000 | 2277600 | 2121600
| MC-130a (VDC) | 130A (1a1b) |  | 3640000 | 2657200 | 2475200
| MC-150a (VDC) | 150A (1a1b) |  | 4470000 | 3263100 | 3039600
[5 empty] | 0 | 0
| RƠ LE ĐIỆN TỬ - Electric motor protection relays |  |  |  | 0 | 0
| Tên hàng | In (A) |  | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| GMP22-2S (1a1b) | 0.3~1.5A, 1~5A, 4.4~22A |  | 710000 | 518300 | 482800
| GMP22-3S (1a1b) | 0.3~1.5A, 1~5A, 4.4~22A |  | 1050000 | 766500 | 714000
| GMP40-2S (1a1b) | 4~20A, 8~40A |  | 750000 | 547500 | 510000
| GMP40-3S (1a1b) | 4~20A, 8~40A |  | 1050000 | 766500 | 714000
| GMP60-T (1c) | 0.5~6A, 3~30A, 5~60A |  | 650000 | 474500 | 442000
[5 empty] | 0 | 0
| RƠ LE KỸ THUẬT SỐ- Digital motor protection relay |  |  |  | 0 | 0
| Tên hàng | In (A) |  | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| DMP06i-S (1a1b) | 0.5~6A |  | 3310000 | 2416300 | 2250800
| DMP06i-SI (1a1b) | 0.5~6A |  | 3440000 | 2511200 | 2339200
| DMP06i-SB (1a1b) | 0.5~6A |  | 3700000 | 2701000 | 2516000
| DMP06i-SBI (1a1b) | 0.5~6A |  | 3780000 | 2759400 | 2570400
| DMP06i-SZ (1a1b) | 0.5~6A |  | 3860000 | 2817800 | 2624800
| DMP06i-SZI (1a1b) | 0.5~6A |  | 4160000 | 3036800 | 2828800
| DMP65i-S (1a1b) | 0.5~6A |  | 4160000 | 3036800 | 2828800
| DMP65i-SI (1a1b) | 0.5~6A |  | 3940000 | 2876200 | 2679200
| DMP65i-SB (1a1b) | 5~65A |  | 3940000 | 2876200 | 2679200
| DMP65i-SBI (1a1b) | 5~65A |  | 3560000 | 2598800 | 2420800
| DMP65i-SZ (1a1b) | 5~65A |  | 3560000 | 2598800 | 2420800
| DMP66i-SZI (1a1b) | 5~65A |  | 3780000 | 2759400 | 2570400
[5 empty] | 0 | 0
| KHỞI ĐỘNG TỪ 4 PHA AC (Metasol) |  |  |  | 0 | 0
| Tên hàng | Tiếp điểm phụ | In (A) | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| MC-6a/4 |  | 6A | 365000 | 266450 | 248200
| MC-9a/4 |  | 9A | 400000 | 292000 | 272000
| MC-12a/4 |  | 12A | 430000 | 313900 | 292400
| MC-18a/4 |  | 18A | 580000 | 423400 | 394400
| MC-22a/4 |  | 22A | 685000 | 500050 | 465800
| MC-32a/4 |  | 32A | 980000 | 715400 | 666400
| MC-40a/4 |  | 40A | 1145000 | 835850 | 778600
| MC-50a/4 |  | 50A | 1768000 | 1290640 | 1202240
| MC-65a/4 |  | 65A | 2065000 | 1507450 | 1404200
| MC-75a/4 |  | 75A | 2635000 | 1923550 | 1791800
| MC-85a/4 |  | 85A | 2860000 | 2087800 | 1944800
| MC-100a/4 | (2a2b) | 100A | 5148000 | 3758040 | 3500640
| MC-130a/4 | (2a2b) | 130A | 5928000 | 4327440 | 4031040
| MC-150a/4 | (2a2b) | 150A | 6880000 | 5022400 | 4678400
| MC-185a/4 | (2a2b) | 185A | 7435000 | 5427550 | 5055800
| MC-225a/4 | (2a2b) | 225A | 8705000 | 6354650 | 5919400
| MC-265a/4 | (2a2b) | 265A | 13990000 | 10212700 | 9513200
| MC-330a/4 | (2a2b) | 330A | 15130000 | 11044900 | 10288400
| MC-400a/4 | (2a2b) | 400A | 16275000 | 11880750 | 11067000
| MC-500a/4 | (2a2b) | 500A | 25790000 | 18826700 | 17537200
| MC-630a/4 | (2a2b) | 630A | 27520000 | 20089600 | 18713600
| MC-800a/4 | (2a2b) | 800A | 33780000 | 24659400 | 22970400
[5 empty] | 0 | 0
| Công tắc tơ Susol trung thế loại cố định (Fixed) 3.6KV |  |  |  | 0 | 0
| (Susol Vacuum Contactors) |  |  |  | 0 | 0
| Tên hàng | In (A) | Icu (KA) | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| VC-3Z-42EE | 200A | 4KA | 30800000 | 22484000 | 20944000
| VC-3Z-42LE | 200A | 4KA | 31900000 | 23287000 | 21692000
| VC-3Z-44EE | 400A | 4KA | 30800000 | 22484000 | 20944000
| VC-3Z-44LE | 400A | 4KA | 31900000 | 23287000 | 21692000
[5 empty] | 0 | 0
| Công tắc tơ Susol trung thế loại cố định (Fixed) 7.2KV |  |  |  | 0 | 0
| Tên hàng | In (A) | Icu (KA) | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| VC-6Z-42EE | 200A | 4KA | 30800000 | 22484000 | 20944000
| VC-6Z-42LE | 200A | 4KA | 31900000 | 23287000 | 21692000
| VC-6Z-44EE | 400A | 4KA | 30800000 | 22484000 | 20944000
| VC-6Z-44LE | 400A | 4KA | 31900000 | 23287000 | 21692000
[5 empty] | 0 | 0
| Công tắc tơ Susol trung thế loại kéo ra kéo vào (Drawout) 3.6KV |  |  |  | 0 | 0
| Tên hàng | In (A) | Icu (KA) | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| VC-3G-42EE | 200A | 4KA | 57800000 | 42194000 | 39304000
| VC-3G-42LE | 200A | 4KA | 58800000 | 42924000 | 39984000
| VC-3G-44EE | 400A | 4KA | 57800000 | 42194000 | 39304000
| VC-3G-44LE | 400A | 4KA | 58800000 | 42924000 | 39984000
[5 empty] | 0 | 0
| Công tắc tơ Susol trung thế loại kéo ra kéo vào (Drawout) 7.2KV |  |  |  | 0 | 0
| Tên hàng | In (A) | Icu (KA) | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| VC-6G-42EE | 200A | 4KA | 57800000 | 42194000 | 39304000
| VC-6G-42LE | 200A | 4KA | 58800000 | 42924000 | 39984000
| VC-6G-44EE | 400A | 4KA | 57800000 | 42194000 | 39304000
| VC-6G-44LE | 400A | 4KA | 58800000 | 42924000 | 39984000
[5 empty] | 0 | 0
| Cầu chì Trung Thế (POWER FUSE) |  |  |  | 0 | 0
| Tên hàng | In (A) | (KV) | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| LFL-3/6G-5B | 5A | 3.6 (7.2)KV | 1900000 | 1387000 | 1292000
| LFL-3/6G-10B | 10A |  | 1950000 | 1423500 | 1326000
| LFL-3/6G-20B | 20A |  | 2000000 | 1460000 | 1360000
| LFL-3/6G-30B | 30A |  | 2050000 | 1496500 | 1394000
| LFL-3/6G-40B | 40A |  | 2100000 | 1533000 | 1428000
| LFL-3/6G-50B | 50A |  | 2150000 | 1569500 | 1462000
| LFL-3/6G-60B | 63A |  | 2150000 | 1569500 | 1462000
| LFL-3/6G-75B | 75A |  | 2350000 | 1715500 | 1598000
| LFL-3/6G-100B | 100A |  | 2450000 | 1788500 | 1666000
| LFL-3/6G-125B | 125A |  | 2700000 | 1971000 | 1836000
| LFL-3G-160B | 160A | 3.6KV | 2900000 | 2117000 | 1972000
| LFL-3G-200B | 200A |  | 3450000 | 2518500 | 2346000
| LFL-6G-160B | 160A | 7.2KV | 3850000 | 2810500 | 2618000
| LFL-6G-200B | 200A |  | 4800000 | 3504000 | 3264000
[5 empty] | 0 | 0
| Cầu dao điện Susol trung thế loại cố định (Fixed) 7.2KV |  |  |  | 0 | 0
| (Susol Vacuum Circuit Breaker) |  |  |  | 0 | 0
| Tên hàng | In (A) | Icu (KA) | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| VL-06P-08A/04 | 400A | 8kA | 56000000 | 40880000 | 38080000
| VL-06P-13A/06 | 630A | 12.5kA | 66000000 | 48180000 | 44880000
| VL-06P-25A/06 | 630A | 25kA | 95000000 | 69350000 | 64600000
| VL-06P-25A/13 | 1250A | 25kA | 115000000 | 83950000 | 78200000
| VL-06P-25A/20 | 2000A | 25kA | 150000000 | 109500000 | 102000000
[5 empty] | 0 | 0
| Cầu dao điện Susol trung thế loại kéo ra kéo vào (Drawout) 7.2KV |  |  |  | 0 | 0
| Tên hàng | In (A) | Icu (KA) | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| VL-06E-08A/04 | 400A | 8kA | 65000000 | 47450000 | 44200000
| VL-06E-13A/06 | 630A | 12.5kA | 68000000 | 49640000 | 46240000
| VL-06E-25A/06 | 630A | 25kA | 112000000 | 81760000 | 76160000
| VL-06E-25A/13 | 1250A | 25kA | 119000000 | 86870000 | 80920000
| VL-06E-25A/20 | 2000A | 25kA | 198000000 | 144540000 | 134640000
[5 empty] | 0 | 0
| Cầu dao điện Susol trung thế loại cố định (Fixed) 24KV |  |  |  | 0 | 0
| Tên hàng | In (A) | Icu (KA) | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| VL-20P-25F/06 | 630A | 25kA | 130000000 | 94900000 | 88400000
| VL-20P-25F/13 | 1250A | 25kA | 140000000 | 102200000 | 95200000
| VL-20P-25F/20 | 2000A | 25kA | 145000000 | 105850000 | 98600000
[5 empty] | 0 | 0
| Cầu dao điện Susol trung thế loại kéo ra kéo vào (Drawout) 24KV |  |  |  | 0 | 0
| Tên hàng | In (A) | Icu (KA) | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| VL-20F-25F/06 | 630A | 25kA | 160000000 | 116800000 | 108800000
| VL-20F-25F/13 | 1250A | 25kA | 165000000 | 120450000 | 112200000
| VL-20F-25F/20 | 2000A | 25kA | 191000000 | 139430000 | 129880000
[5 empty] | 0 | 0
| Cầu chì Trung Thế (POWER FUSE) |  |  |  | 0 | 0
| Tên hàng | In (A) | (KV) | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| LFL-20G-5B | 5A | 24KV | 4300000 | 3139000 | 2924000
| LFL-20G-10B | 10A |  | 4300000 | 3139000 | 2924000
| LFL-20G-16B | 16A |  | 4300000 | 3139000 | 2924000
| LFL-20G-20B | 20A |  | 4500000 | 3285000 | 3060000
| LFL-20G-25B | 25A |  | 4500000 | 3285000 | 3060000
| LFL-20G-30B | 30A |  | 4500000 | 3285000 | 3060000
| LFL-20G-40B | 40A |  | 4500000 | 3285000 | 3060000
| LFL-20G-50B | 50A |  | 4500000 | 3285000 | 3060000
| LFL-20G-60B | 60A |  | 4500000 | 3285000 | 3060000
| LFL-20G-75C | 75A |  | 4500000 | 3285000 | 3060000
| LFL-20G-100C | 100A |  | 4500000 | 3285000 | 3060000
| LFL-20G-125B | 125A |  | 4500000 | 3285000 | 3060000
| LFL-20G-160B | 160A |  | 4500000 | 3285000 | 3060000
| LFL-20G-200B | 200A |  | 5000000 | 3650000 | 3400000
[5 empty] | 0 | 0
| Cầu dao điện Susol MCCB (APTOMAT) loại 2 Pha |  |  |  | 0 | 0
| Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| FTU: loại không chỉnh dòng |  |  |  | 0 | 0
| (Fixed thermal, fixed magnetic trip units) |  |  |  | 0 | 0
| TD100N FTU100 2P | 16 -> 100A | 50 | 1580000 | 1153400 | 1074400
| TD160N FTU160 2P | 100, 125A | 50 | 2030000 | 1481900 | 1380400
| TD160N FTU160 2P | 160A | 50 | 2790000 | 2036700 | 1897200
| TS100N FTU100 2P | 40, 50, 63, 80, 100A | 50 | 1630000 | 1189900 | 1108400
| TS160N FTU160 2P | 100, 125A | 50 | 2220000 | 1620600 | 1509600
| TS160N FTU160 2P | 160A | 50 | 2900000 | 2117000 | 1972000
| TS250N FTU250 2P | 125, 160, 200A | 50 | 3470000 | 2533100 | 2359600
| TS250N FTU250 2P | 250A | 50 | 4550000 | 3321500 | 3094000
| TS400N FTU400 2P | 300, 400A | 65 | 5570000 | 4066100 | 3787600
| TS630N FTU630 2P | 500, 630A | 65 | 6930000 | 5058900 | 4712400
| TS800N FTU800 2P | 800A | 65 | 10080000 | 7358400 | 6854400
| FMU: loại chỉnh dòng (nhiệt) 3 buớc 0.8, 0.9, 1.0 x ln |  |  |  | 0 | 0
| (Adjustable thermal: 0.8~1 x ln, fixed magnetic) |  |  | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| TD100N FMU100 2P | 16 -> 100A | 50 | 1680000 | 1226400 | 1142400
| TD160N FMU160 2P | 100, 125A | 50 | 2250000 | 1642500 | 1530000
| TD160N FMU160 2P | 160A | 50 | 2930000 | 2138900 | 1992400
| TS100N FMU100 2P | 40, 50, 63, 80, 100A | 50 | 1790000 | 1306700 | 1217200
| TS160N FMU160 2P | 100, 125A | 50 | 2340000 | 1708200 | 1591200
| TS160N FMU160 2P | 160A | 50 | 3050000 | 2226500 | 2074000
| TS250N FMU250 2P | 125, 160, 200A | 50 | 3650000 | 2664500 | 2482000
| TS250N FMU250 2P | 250A | 50 | 4820000 | 3518600 | 3277600
| TS400N FMU400 2P | 300, 400A | 65 | 6140000 | 4482200 | 4175200
| TS630N FMU630 2P | 500, 630A | 65 | 7770000 | 5672100 | 5283600
| TS800N FMU800 2P | 800A | 65 | 10400000 | 7592000 | 7072000
| ATU: loại chỉnh dòng cắt (nhiệt) và dòng ngắn mạch (từ) |  |  |  | 0 | 0
| (Adjustable thermal: 0.8~1xln, Adjustable magnetic: 5~10xln) |  |  | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| TS160N ATU160 2P | 125A | 50 | 2460000 | 1795800 | 1672800
| TS160N ATU160 2P | 160A | 50 | 3210000 | 2343300 | 2182800
| TS250N ATU250 2P | 125, 160, 200A | 50 | 3840000 | 2803200 | 2611200
| TS250N ATU250 2P | 250A | 50 | 5030000 | 3671900 | 3420400
| TS400N ATU400 2P | 300, 400A | 65 | 6720000 | 4905600 | 4569600
| TS630N ATU630 2P | 500, 630A | 65 | 8930000 | 6518900 | 6072400
| TS800N ATU800 2P | 800A | 65 | 11760000 | 8584800 | 7996800
[5 empty] | 0 | 0
| PHỤ KIỆN MCCB Susol |  |  | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| Interlock: MIT43 (44) for TS800 3P (4P) |  |  | 1750000 | 1277500 | 1190000
[5 empty] | 0 | 0
| Khởi động từ Susol 3 Pha (CONTACTOR) - AC Coil |  |  |  | 0 | 0
| Tên hàng | In (A) |  | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| MC-9 | 9A (1a1b) |  | 340000 | 248200 | 231200
| MC-12 | 12A (1a1b) |  | 400000 | 292000 | 272000
| MC-18 | 18A (1a1b) |  | 470000 | 343100 | 319600
| MC-25 | 25A (1a1b) |  | 600000 | 438000 | 408000
| MC-32 | 32A (1a1b) |  | 960000 | 700800 | 652800
| MC-35 | 35A (1a1b) |  | 1020000 | 744600 | 693600
| MC-40 | 40A (1a1b) |  | 1190000 | 868700 | 809200
| MC-50 | 50A (1a1b) |  | 1470000 | 1073100 | 999600
| MC-63 | 63A (1a1b) |  | 1790000 | 1306700 | 1217200
| MC-65 | 65A (1a1b) |  | 1940000 | 1416200 | 1319200
| MC-75 | 75A (1a1b) |  | 2420000 | 1766600 | 1645600
| MC-85 | 85A (1a1b) |  | 3020000 | 2204600 | 2053600
| MC-95 | 95A (1a1b) |  | 3260000 | 2379800 | 2216800
| PHỤ KIỆN MCCB Susol |  |  | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| Shunt release: SHT for TD, TS100->800 |  |  | 635000 | 463550 | 431800
| Undervoltage release: UVT for TD, TS100->800 |  |  | 950000 | 693500 | 646000
| Auxiliary switch: AX for TD, TS100->800 |  |  | 295000 | 215350 | 200600
| Alarm switch: AL for TD, TS100->800 |  |  | 295000 | 215350 | 200600
| Fault alarm switch: FAL for TD, TS100->800 |  |  | 295000 | 215350 | 200600
| Motor operator: MOP1 for TD100, 160 |  |  | 4300000 | 3139000 | 2924000
| Motor operator: MOP2 for TS100, 160, 250 |  |  | 4500000 | 3285000 | 3060000
| Motor operator: MOP3 for TS400, 630 |  |  | 6100000 | 4453000 | 4148000
| Motor operator: MOP4 for TS800 |  |  | 7300000 | 5329000 | 4964000
| Busbar: Spreader SP33a for TS400-TS630 |  |  | 500000 | 365000 | 340000
| Busbar: Spreader SP43 for TS800 |  |  | 839000 | 612470 | 570520
| Busbar for 3P TS1000/1250/1600N |  |  | 1800000 | 1314000 | 1224000
| Busbar for 4P TS1000/1250/1600N |  |  | 2300000 | 1679000 | 1564000
| Direct Rotary Handle: DH1 for TD100, 160 |  |  | 490000 | 357700 | 333200
| Direct Rotary Handle: DH2 for TS250 |  |  | 545000 | 397850 | 370600
| Direct Rotary Handle: DH3 for TS400, 630 |  |  | 980000 | 715400 | 666400
| Direct Rotary Handle: DH4 for TS800 |  |  | 1300000 | 949000 | 884000
| Extended Rotary Handle: EH1 for TD100, 160 |  |  | 790000 | 576700 | 537200
| Extended Rotary Handle: EH2 for TS250 |  |  | 850000 | 620500 | 578000
| Extended Rotary Handle: EH3 for TS400, 630 |  |  | 1450000 | 1058500 | 986000
| Extended Rotary Handle: EH4 for TS800 |  |  | 1615000 | 1178950 | 1098200
| Interlock: MIT13 (14) for TD100/160 3P (4P) |  |  | 1300000 | 949000 | 884000
| Interlock: MIT23 (24) for TS250 3P (4P) |  |  | 1400000 | 1022000 | 952000
| Interlock: MIT33 (34) for TS400/630 3P (4P) |  |  | 1600000 | 1168000 | 1088000
BẢNG GIÁ KHỞI ĐỘNG MỀM (SOFTSTARTER) HIỆU LS (VNĐ)
(Áp dụng từ ngày 20-04-2019)
| Tên Hàng | Diễn Giải | [5 empty] | Đơn giá (VNĐ)
|  | Điện Áp (VAC) | Công suất Motor ( kW) | Điện áp điều khiển (VAC) | Chiều dài cáp (mét) | Comunication | Version
| LSFS-2002S-0211-50Hz | 220 | 2.2 | 220 | 1 | 0 | One-way | 22300000
| LSFS-2003S-0211-50Hz | 220 | 3.7 | 220 | 1 | 0 | One-way | 23700000
| LSFS-2005S-0211-50Hz | 220 | 5.5 | 220 | 1 | 0 | One-way | 24400000
| LSFS-2007S-0211-50Hz | 220 | 7.5 | 220 | 1 | 0 | One-way | 25700000
| LSFS-2022S-0211-50Hz | 220 | 22 | 220 | 1 | 0 | One-way | 44600000
| LSFS-2030S-0211-50Hz | 220 | 30 | 220 | 1 | 0 | One-way | 49300000
| LSFS-2037S-0211-50Hz | 220 | 37 | 220 | 1 | 0 | One-way | 51400000
| LSFS-2056S-0211-50Hz | 220 | 56 | 220 | 1 | 0 | One-way | 74300000
| LSFS-2011S-0211-50Hz | 220 | 11 | 220 | 1 | 0 | One-way | 27100000
| LSFS-2015S-0211-50Hz | 220 | 15 | 220 | 1 | 0 | One-way | 41200000
| LSFS-2075S-0211-50Hz | 220 | 75 | 220 | 1 | 0 | One-way | 87800000
| LSFS-2112S-0211-50Hz | 220 | 112 | 220 | 1 | 0 | One-way | 118200000
| LSFS-2150S-0211-50Hz | 220 | 150 | 220 | 1 | 0 | One-way | 209300000
| LSFS-2098S-0211-50Hz | 220 | 98 | 220 | 1 | 0 | One-way | 118200000
| LSFS-2187S-0211-50Hz | 220 | 187 | 220 | 1 | 0 | One-way | 226100000
| LSFS-2225S-0211-50Hz | 220 | 225 | 220 | 1 | 0 | One-way | 290300000
| LSFS-2002S-0211-50Hz | 220 | 2.2 | 220 | 1 | 0 | One-way | 22300000
| LSFS-2003S-0211-50Hz | 220 | 3.7 | 220 | 1 | 0 | One-way | 23700000
| LSFS-2005S-0211-50Hz | 220 | 5.5 | 220 | 1 | 0 | One-way | 24400000
| LSFS-2007S-0211-50Hz | 220 | 7.5 | 220 | 1 | 0 | One-way | 25700000
| LSFS-2022S-0211-50Hz | 220 | 22 | 220 | 1 | 0 | One-way | 44600000
| LSFS-2030S-0211-50Hz | 220 | 30 | 220 | 1 | 0 | One-way | 49300000
| LSFS-2037S-0211-50Hz | 220 | 37 | 220 | 1 | 0 | One-way | 51400000
| LSFS-2056S-0211-50Hz | 220 | 56 | 220 | 1 | 0 | One-way | 74300000
| LSFS-2011S-0211-50Hz | 220 | 11 | 220 | 1 | 0 | One-way | 27100000
| LSFS-2015S-0211-50Hz | 220 | 15 | 220 | 1 | 0 | One-way | 41200000
| LSFS-2075S-0211-50Hz | 220 | 75 | 220 | 1 | 0 | One-way | 87800000
| LSFS-2112S-0211-50Hz | 220 | 112 | 220 | 1 | 0 | One-way | 118200000
| LSFS-2150S-0211-50Hz | 220 | 150 | 220 | 1 | 0 | One-way | 209300000
| LSFS-2098S-0211-50Hz | 220 | 98 | 220 | 1 | 0 | One-way | 118200000
| LSFS-2187S-0211-50Hz | 220 | 187 | 220 | 1 | 0 | One-way | 226100000
| LSFS-2225S-0211-50Hz | 220 | 225 | 220 | 1 | 0 | One-way | 290300000
| LHVS30350 | 3300 | 350 |  |  |  |  | 2024400000
| LHVS30750 | 3300 | 750 |  |  |  |  | 2294300000
| LHVS31500 | 3300 | 1500 |  |  |  |  | 3441500000
| LHVS60350 | 6600 | 350 |  |  |  |  | 2159400000
| LHVS60750 | 6600 | 750 |  |  |  |  | 2260600000
| LHVS61200 | 6600 | 1200 |  |  |  |  | 2429300000
| LHVS61500 | 6600 | 1500 |  |  |  |  | 2631700000
| LHVS61800 | 6600 | 1800 |  |  |  |  | 2901700000
| LHVS62500 | 6600 | 2500 |  |  |  |  | 3239000000
| LHVS63800 | 6600 | 3800 |  |  |  |  | 4048800000

## Sheet2
CÔNG TY TNHH LONG THÀNH LONG
Địa chỉ: 289 Nguyễn Trãi P7 Q5 HCM ĐT: 38382500-39240045
277 Trường Chinh P.14 Q.Tân Bình HCM
Di Động: 0907992260 - 0933035960 - 0938389374
https://wwwlongthanhlong.com.vn Email:longthanhlong11@gmail.com
BẢNG GIÁ HÀNG THIẾT BỊ ĐIỆN NHÃN HIỆU LS (VNĐ)
GIÁ CÓ CHIẾT KHẤU CAO VUI LÒNG GỌI Gía chưa VAT 10% |  |  | (Áp dụng từ ngày 15-05-2021)
| Cầu dao điện loại tép MCB (gắn trên thanh ray) |  |  |  | 0 | 0
| Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| BKN 1P | 6-10-16-20-25-32A | 6KA | 81000 | 57712.5 | 55404
| BKN 1P | 40-50-63A | 6KA | 85000 | 60562.5 | 58140
| BKN 2P | 6-10-16-20-25-32A | 6KA | 178000 | 126825 | 121752
| BKN 2P | 40-50-63A | 6KA | 183000 | 130387.5 | 125172
| BKN 3P | 6-10-16-20-25-32A | 6KA | 281000 | 200212.5 | 192204
| BKN 3P | 40-50-63A | 6KA | 286000 | 203775 | 195624
| BKN 4P | 6-10-16-20-25-32-40A | 6KA | 410000 | 292125 | 280440
| BKN 4P | 50-63A | 6KA | 468000 | 333450 | 320112
| BKN-b 1P | 6~32A | 10KA | 112000 | 79800 | 76608
| BKN-b 1P | 40-50~63A | 10KA | 133000 | 94762.5 | 90972
| BKN-b 2P | 6~32A | 10KA | 245000 | 174562.5 | 167580
| BKN-b 2P | 40-50~63A | 10KA | 280000 | 199500 | 191520
| BKN-b 3P | 6~32A | 10KA | 395000 | 281437.5 | 270180
| BKN-b 3P | 40-50~63A | 10KA | 480000 | 342000 | 328320
| BKN-b 4P | 6~32A | 10KA | 588000 | 418950 | 402192
| BKN-b 4P | 40-50~63A | 10KA | 690000 | 491625 | 471960
| BKH 1P | 80-100A | 10KA | 220000 | 156750 | 150480
| BKH 1P | 125A | 10KA | 405000 | 288562.5 | 277020
| BKH 2P | 80-100A | 10KA | 475000 | 338437.5 | 324900
| BKH 2P | 125A | 10KA | 535000 | 381187.5 | 365940
| BKH 3P | 80-100A | 10KA | 755000 | 537937.5 | 516420
| BKH 3P | 125A | 10KA | 835000 | 594937.5 | 571140
| BKH 4P | 80-100A | 10KA | 980000 | 698250 | 670320
| BKH 4P | 125A | 10KA | 1230000 | 876375 | 841320
| Cầu dao điện loại tép bảo vệ quá tải và chống rò điện RCBO |  |  |  | 0 | 0
| Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| RKP 1P+N | 3-6-10-16-20-25-32A | 4.5 | 395000 | 281437.5 | 270180
| RKC 1P+N | 6-10-16-20-25 | 6 | 695000 | 495187.5 | 475380
| RKC 1P+N | 32A | 4.5 | 695000 | 495187.5 | 475380
| RKS 1P+N | 6-10-16-20-25-32A | 10 | 810000 | 577125 | 554040
| Cầu dao điện loại tép chống rò điện RCCB (gắn trên thanh ray) |  |  | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| RKN 1P+N | 25-32-40A |  | 610000 | 434625 | 417240
| RKN 1P+N | 63A |  | 620000 | 441750 | 424080
| RKN 3P+N | 25-32-40A |  | 810000 | 577125 | 554040
| RKN 3P+N | 63A |  | 900000 | 641250 | 615600
| RKN-b 1P+N | 25-32-40A |  | 730000 | 520125 | 499320
| RKN-b 1P+N | 63A |  | 810000 | 577125 | 554040
| RKN-b 1P+N | 80~100A |  | 910000 | 648375 | 622440
| RKN-b 3P+N | 25-32-40A |  | 1020000 | 726750 | 697680
| RKN-b 3P+N | 63A |  | 1170000 | 833625 | 800280
| RKN-b 3P+N | 80~100A |  | 1370000 | 976125 | 937080
| Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 2 Pha |  |  |  | 0 | 0
Hình | Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| ABN52c | 15-20-30-40-50A | 30 | 657000 | 468112.5 | 449388
| ABN62c | 60A | 30 | 800000 | 570000 | 547200
| ABN102c | 15-20-30-40-50-60-75-100A | 35 | 910000 | 648375 | 622440
| ABN202c | 125-150-175-200-225-250A | 65 | 1670000 | 1189875 | 1142280
| ABN402c | 250-300-350-400A | 50 | 410000 | 292125 | 280440
| ABN802c | 500-630A | 50 | 6750000 | 4809375 | 4617000
| ABS32c | 10~30A | 25 | 650000 | 463125 | 444600
| ABS52c | 30~50A | 35 | 710000 | 505875 | 485640
| ABS102c | 40-50-60-75-100-125A | 85 | 1195000 | 851437.5 | 817380
| ABS202c | 125-150-175-200-225-250A | 85 | 1755000 | 1250437.5 | 1200420
| BS32c (không vỏ) | 6-10-15-20-30A | 1.5 | 82000 | 58425 | 56088
| BS32c w/c (có vỏ) | 6-10-15-20-30A | 1.5 | 105000 | 74812.5 | 71820
| Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 3 Pha |  |  | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| ABN53c | 15-20-30-40-50A | 18 | 790000 | 562875 | 540360
| ABN63c | 60A | 18 | 920000 | 655500 | 629280
| ABN103c | 15,20,30,40,50,60,75,100A | 22 | 1050000 | 748125 | 718200
| ABN203c | 100,125,150,175,200,225,250A | 30 | 1990000 | 1417875 | 1361160
| ABN403c | 250-300-350-400A | 42 | 4980000 | 3548250 | 3406320
| ABN803c | 500-630A | 45 | 9700000 | 6911250 | 6634800
| ABN803c | 700-800A | 45 | 11100000 | 7908750 | 7592400
| ABS33c | 5A-10A | 14 | 760000 | 541500 | 519840
| ABS53c | 15-20-30-40-50A | 22 | 865000 | 616312.5 | 591660
| ABS103c | 15,20,30,40,50,60,75,100,125A | 42 | 1395000 | 993937.5 | 954180
| ABS203c | 125,150,175,200,225,250A | 42 | 2340000 | 1667250 | 1600560
| ABS403c | 250-300-350-400A | 65 | 5150000 | 3669375 | 3522600
| ABS803c | 500-630A | 75 | 11500000 | 8193750 | 7866000
| ABS803c | 700-800A | 75 | 13100000 | 9333750 | 8960400
| ABS1003b | 1000A | 65 | 23200000 | 16530000 | 15868800
| ABS1203b | 1200A | 65 | 25300000 | 18026250 | 17305200
| TS1000N 3P | 1000A | 50 | 39000000 | 27787500 | 26676000
| TS1250N 3P | 1250A | 50 | 41000000 | 29212500 | 28044000
| TS1600N 3P | 1600A | 50 | 51000000 | 36337500 | 34884000
| TS1000H 3P | 1000A | 70 | 40000000 | 28500000 | 27360000
| TS1250H 3P | 1250A | 70 | 42000000 | 29925000 | 28728000
| TS1600H 3P | 1600A | 70 | 52000000 | 37050000 | 35568000
| TS1000L 3P | 1000A | 150 | 55000000 | 39187500 | 37620000
| Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 4 Pha |  |  |  | 0 | 0
| Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| ABN54c | 15-20-30-40-50A | 18 | 1060000 | 755250 | 725040
| ABN104c | 15,20,30,40,50,60,75,100A | 22 | 1270000 | 904875 | 868680
| ABN204c | 125,150,175,200,225,250A | 30 | 2375000 | 1692187.5 | 1624500
| ABN404c | 250-300-350-400A | 42 | 5730000 | 4082625 | 3919320
| ABN804c | 500-630 | 45 | 10800000 | 7695000 | 7387200
| ABN804c | 700-800A | 45 | 12800000 | 9120000 | 8755200
| ABS54c | 15-20-30-40-50A | 22 | 1100000 | 783750 | 752400
| ABS104c | 20,30,40,50,60,75,100,125A | 42 | 1650000 | 1175625 | 1128600
| ABS204c | 150,175,200,225,250A | 42 | 2800000 | 1995000 | 1915200
| ABS404c | 250-300-350-400A | 65 | 6500000 | 4631250 | 4446000
| ABS804c | 500-630A | 75 | 14300000 | 10188750 | 9781200
| ABS804c | 800A | 75 | 16300000 | 11613750 | 11149200
| ABS1004b | 1000A | 65 | 26500000 | 18881250 | 18126000
| ABS1204b | 1200A | 65 | 28500000 | 20306250 | 19494000
| TS1000N 4P | 1000A | 50 | 45000000 | 32062500 | 30780000
| TS1250N 4P | 1250A | 50 | 48000000 | 34200000 | 32832000
| TS1600N 4P | 1600A | 50 | 59000000 | 42037500 | 40356000
| Cầu dao điện MCCB 3 Pha loại khối chỉnh dòng (0.7-0.85-1.0) x ln max |  |  | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| ABS103c FMU | 20-25-32-40-50-63-80-100-125A | 37 | 1750000 | 1246875 | 1197000
| ABS203c FMU | 100-125-160-200-250A | 37 | 2500000 | 1781250 | 1710000
| Cầu dao điện MCCB 4 Pha loại khối chỉnh dòng (0.7~1) x ln max |  |  | Giá cataloz | #VALUE! | #VALUE!
| ABE 104c-FMU | 20-25-32-40-50-63-80-100-125A | 37 | 1950000 | 1389375 | 1333800
| ABS 204c-FMU | 100-125-160-200-250A | 37 | 3150000 | 2244375 | 2154600
| PHỤ KIỆN CẦU DAO ĐIỆN MCCB |  |  | Giá cataloz | #VALUE! | #VALUE!
| Cuộn đóng ngắt | SHT for ABN/S50~250AF |  | 720000 | 513000 | 492480
| Shunt Trip | SHT for ABN/S400~800AF |  | 850000 | 605625 | 581400
| (SHT) | SHT for ABS1003b~1204b |  | 1050000 | 748125 | 718200
|  | SHT for TS1000~1600 |  | 1100000 | 783750 | 752400
| Cuộn bảo vệ thấp áp | UVT for ABN/S50~250AF |  | 900000 | 641250 | 615600
| Under Vol. Trip | UVT for ABN/S400~800AF |  | 970000 | 691125 | 663480
| (UVT) | UVT for ABS1003b~1204b |  | 1200000 | 855000 | 820800
|  | UVT for TS1000~1600 |  | 1300000 | 926250 | 889200
| Tiếp điểm phụ | AX for ABN/S50~250AF |  | 280000 | 199500 | 191520
| Auxiliary switch | AX for ABN/S400~800AF |  | 420000 | 299250 | 287280
| (AX) | AX for ABS1003b~1204b |  | 450000 | 320625 | 307800
|  | AX for TS1000~1600 |  | 320000 | 228000 | 218880
| Tiếp điểm cảnh báo | AL for ABN/S50~250AF |  | 280000 | 199500 | 191520
| Alarm switch | AL for ABN/S400~800AF |  | 420000 | 299250 | 287280
| (AL) | AL for ABS1003b~1204b |  | 450000 | 320625 | 307800
|  | AL for TS1000~1600 |  | 320000 | 228000 | 218880
| AL và AX | AL/AX for ABN/S50~250AF |  | 600000 | 427500 | 410400
|  | MOP M1 for ABN52c~104c |  | 3650000 | 2600625 | 2496600
| Mô tơ điều khiển On/Off cho MCCB | MOP M2 for ABS/H103c~104c |  | 4020000 | 2864250 | 2749680
|  | MOP M3 for ABN/S/H202c~204c |  | 5000000 | 3562500 | 3420000
| Motor operator: | MOP M4 for ABN/S/H402c~404c |  | 5650000 | 4025625 | 3864600
| (MOP) | MOP M5 for ABN/S/H802c~804c |  | 7350000 | 5236875 | 5027400
|  | MOP M6 for ABS1003b~1204b |  | 8750000 | 6234375 | 5985000 | BBBBBBBBBBBBB
[5 empty] | 0 | 0
| Cầu dao điện ELCB 2 pha loại chống rò điện |  |  |  | 0 | 0
| Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| 32GRc | 15-20-30A | 1.5 | 310000 | 220875 | 212040
| 32GRhd | 15-20-30A | 2.5 | 282000 | 200925 | 192888
| 32KGRd | 15-20-30A | 2.5 | 310000 | 220875 | 212040
| EBS52Fb | 40-50A | 5 | 530000 | 377625 | 362520
| EBE102Fb | 60-75-100A | 5 | 940000 | 669750 | 642960
| EBN52c | 30-40-50A | 30 | 1260000 | 897750 | 861840
| EBN102c | 60-75-100A | 35 | 1680000 | 1197000 | 1149120
| EBN202c | 125,150,175,200,225,250A | 65 | 3690000 | 2629125 | 2523960
| Cầu dao điện ELCB 3 pha loại khối chống rò điện |  |  | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| EBN53c | 15,20,30,40,50A | 14 | 1600000 | 1140000 | 1094400
| EBN103c | 60,75,100A | 18 | 1980000 | 1410750 | 1354320
| EBN203c | 125,150,175,200,225,250A | 26 | 4300000 | 3063750 | 2941200
| EBN403c | 250-300-350-400A | 37 | 7960000 | 5671500 | 5444640
| EBN803c | 500,630A | 37 | 14500000 | 10331250 | 9918000
| EBN803c | 800A | 37 | 17500000 | 12468750 | 11970000
| Cầu dao điện ELCB 4 cực loại khối chống rò điện |  |  | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| EBN104c | 15,20,30,40,50,60,75,100A | 18 | 2850000 | 2030625 | 1949400
| EBS104c | 15,20,30,40,50,60,75,100,125A | 37 | 3260000 | 2322750 | 2229840
| EBS204c | 125,150,175,200,225,250A | 37 | 6280000 | 4474500 | 4295520
| EBN404c | 250,300,350,400A | 37 | 11500000 | 8193750 | 7866000
| PHỤ KIỆN MCCB |  |  | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
|  | DH100-S for ABN103c |  | 450000 | 320625 | 307800
| Tay xoay | DH125-S for ABS125c |  | 470000 | 334875 | 321480
| (Handle) | DH250-S for ABH250c |  | 480000 | 342000 | 328320
| (DH loại gắn trực tiếp) | N~70S for ABN403c |  | 900000 | 641250 | 615600
|  | N~80S for ABN803c |  | 920000 | 655500 | 629280
| (EH loại gắn ngoài) | EH125-S for ABS125c |  | 670000 | 477375 | 458280
|  | EH250-S for ABN250c |  | 690000 | 491625 | 471960
|  | E-70U-S for ABN403c |  | 1500000 | 1068750 | 1026000
|  | E-80U-S for ABN803c |  | 1700000 | 1211250 | 1162800
|  | MI-13S for ABN53~103c |  | 650000 | 463125 | 444600
| Khóa liên động | MI-23S for ABS103c |  | 660000 | 470250 | 451440
| (Mechanical interlock) | MI-33S for ABN/S203c |  | 680000 | 484500 | 465120
|  | MI-43S for ABN/S403c |  | 950000 | 676875 | 649800
|  | MI-83S for ABN/S803c |  | 1080000 | 769500 | 738720
|  | IB-13 for ABN52~103c |  | 9000 | 6412.5 | 6156
| Tấm chắn pha: | IB-23 for ABS103c~ABN/S203c |  | 18000 | 12825 | 12312
| Insulation barrier | IBL-400 for ABN/S403c |  | 32000 | 22800 | 21888
| (IB) | IBL800 for ABS803c/TS630 |  | 35000 | 24937.5 | 23940
|  | Barrier insulation for ABS1200b |  | 38000 | 27075 | 25992
| Thanh cái | Busbar for ABN/S803c |  | 980000 | 698250 | 670320
| KHỞI ĐỘNG TỪ 3 PHA (CONTACTOR 3 POLES) - AC Coil |  |  |  | 0 | 0
| Tên hàng | In (A) |  | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| MC-6a (1) | 6A (1a) |  | 285000 | 203062.5 | 194940
| MC-9a (1) | 9A (1a) |  | 310000 | 220875 | 212040
| MC-12a (1) | 12A (1a) |  | 320000 | 228000 | 218880
| MC-18a (1) | 18A (1a) |  | 490000 | 349125 | 335160
| MC-9b (2) | 9A (1a1b) |  | 320000 | 228000 | 218880
| MC-12b (2) | 12A (1a1b) |  | 360000 | 256500 | 246240
| MC-18b (2) | 18A (1a1b) |  | 520000 | 370500 | 355680
| MC-22b (2) | 22A (1a1b) |  | 640000 | 456000 | 437760
| MC-32a (2) | 32A (2a2b) |  | 925000 | 659062.5 | 632700
| MC-40a (2) | 40A (2a2b) |  | 1080000 | 769500 | 738720
| MC-50a (3) | 50A (2a2b) |  | 1320000 | 940500 | 902880
| MC-65a (3) | 65A (2a2b) |  | 1500000 | 1068750 | 1026000
| MC-75a (4) | 75A (2a2b) |  | 17000 | 12112.5 | 11628
| MC-85a (4) | 85A (2a2b) |  | 2050000 | 1460625 | 1402200
| MC-100a (4) | 100A (2a2b) |  | 2680000 | 1909500 | 1833120
| MC-130a (5) | 130A (2a2b) |  | 3250000 | 2315625 | 2223000
| MC-150a (5) | 150A (2a2b) |  | 4200000 | 2992500 | 2872800
| MC-185a (6) | 185A (2a2b) |  | 5350000 | 3811875 | 3659400
| MC-225a (6) | 225A (2a2b) |  | 6350000 | 4524375 | 4343400
| MC-265a (7) | 265A (2a2b) |  | 8600000 | 6127500 | 5882400
| MC-330a (7) | 330A (2a2b) |  | 9400000 | 6697500 | 6429600
| MC-400a (7) | 400A (2a2b) |  | 10700000 | 7623750 | 7318800
| MC-500a (8) | 500A (2a2b) |  | 21500000 | 15318750 | 14706000
| MC-630a (8) | 630A (2a2b) |  | 22500000 | 16031250 | 15390000
| MC-800a (8) | 800A (2a2b) |  | 28500000 | 20306250 | 19494000
[5 empty] | 0 | 0
| TỤ BÙ (CAPACITOR FOR CONTACTOR) |  |  | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| AC-9 | MC-6a~40a |  | 346000 | 246525 | 236664
| AC-50 | MC-50a~65a |  | 440000 | 313500 | 300960
| AC-75 | MC-75a~100a |  | 450000 | 320625 | 307800
| TIẾP ĐIỂM PHỤ |  |  | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| UA-1 (bên hông) | 1NO+1NC dùng cho MC-6a~150a |  | 85000 | 60562.5 | 58140
| UA-2 (bên trên) | 1NO+1NC dùng cho MC-6a~150a |  | 85000 | 60562.5 | 58140
| UA-4 (bên trên) | 2NO+2NC dùng cho MC-6a~150a |  | 135000 | 96187.5 | 92340
| AU-100 (bên hông) | 1NO+1NC dùng cho MC-185a~800a |  | 190000 | 135375 | 129960
| KHÓA LIÊN ĐỘNG |  |  | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| UR-2 | MC-6a~150a |  | 175000 | 124687.5 | 119700
| AC-50 | MC-185a~400a |  | 660000 | 470250 | 451440
| AR-600 | MC-500a~800a |  | 9800000 | 6982500 | 6703200
[5 empty] | 0 | 0
| CONTACTOR RELAYS |  |  | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| MR-4 (2NO+2NC) | 4 Poles AC |  | 400000 | 285000 | 273600
| MR-6 (3NO+3NC) | 6 Poles AC |  | 475000 | 338437.5 | 324900
| MR-8 (4NO+4NC) | 8 Poles AC |  | 550000 | 391875 | 376200
| MR-4 (2NO+2NC) | 4 Poles DC |  | 440000 | 313500 | 300960
| MR-6 (3NO+3NC) | 6 Poles DC |  | 520000 | 370500 | 355680
| MR-8 (4NO+4NC) | 8 Poles DC |  | 600000 | 427500 | 410400
[5 empty] | 0 | 0
| RƠ LE NHIỆT |  |  |  | 0 | 0
| Tên hàng | In (A) |  | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| MT-12 (1) | 0.63~18A |  | 290000 | 206625 | 198360
| MT-32 (2) | 0.63~19A |  | 320000 | 228000 | 218880
| MT-32 (2) | 21.5~40A |  | 335000 | 238687.5 | 229140
| MT-63 (3) | 34-50, 45-65A |  | 705000 | 502312.5 | 482220
| MT-95 (4) | 54-75, 63-85, 70-95, 80-100A |  | 1050000 | 748125 | 718200
| MT-150 (5) | 80-105A, 95-130A,110-150A |  | 1570000 | 1118625 | 1073880
| MT-225 (6) | 85-125,100-160,120-185,160-240A |  | 2750000 | 1959375 | 1881000
| MT-400 (7) | 200-330A và 260-400A |  | 4010000 | 2857125 | 2742840
| MT-800 (8) | 400-630A và 520-800A |  | 7100000 | 5058750 | 4856400
| RƠ LE ĐIỆN TỬ - Electric motor protection relays |  |  |  | Gía 1-5 | Gía 6-10
| GMP22-2P (1a1b) | 0.3~1.5A, 1~5A, 4.4~22A |  | 735000 | 523687.5 | 502740
| GMP22-3P (1a1b) | 0.3~1.5A, 1~5A, 4.4~22A |  | 1085000 | 773062.5 | 742140
| GMP40-2P (1a1b) | 4~20A, 8~40A |  | 775000 | 552187.5 | 530100
| GMP40-3P (1a1b) | 4~20A, 8~40A |  | 1085000 | 773062.5 | 742140
(1) MT-12 dùng cho từ MC-6a đến MC-18a gồm các loại
từ: 0.63-1A; 1-1.6A; 1.6-2.5A; 2.5-4A;4-6A; 5-8A; 6-9A;
7-10A; 9-13A; 12-18A;
(2) MT-32 dùng cho MC-9b đến MC-40a gồm các loại từ:
0.63-1A; 1-1.6A; 1.6-2.5A; 2.5-4A;4-6A; 5-8A; 6-9A;
16-22A; 18-25A; 22-32A; 28-40A;
(3) MT-63 dùng cho từ MC-50a và MC-65a
(4) MT-95 dùng cho từ MC-75a, MC-85a và MC-100a
(5) MT-150a dùng cho MC-130 & MC-150a
(6) MT-225 dùng cho MC-185a và MC-225a
(7) MT-400 dùng cho MC-265a, MC-330a và MC-400a
(8) MT-800 dùng cho MC-500a, MC-630a và MC-800a
* GMP22 dùng cho MC-9b~22b, GMP40 dùng cho MC32a-40a
| CUỘN HÚT KHỞI ĐỘNG TỪ |  |  | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| Coil for MC6a, 9a, 12a, 18a, 9b, 12b, 18b, 22b |  |  | 150000 | 106875 | 102600
| Coil for MC32a, 40a |  |  | 150000 | 106875 | 102600
| Coil for MC-50a, 65a |  |  | 196000 | 139650 | 134064
| Coil for MC-75a, 85a, 100a |  |  | 235000 | 167437.5 | 160740
| Coil for MC-130a, 150a |  |  | 1250000 | 890625 | 855000
| Coil for MC-185a, 225a |  |  | 1700000 | 1211250 | 1162800
| Coil for MC-330a, 400a |  |  | 3100000 | 2208750 | 2120400
| Coil for MC-630a, 800a |  |  | 4100000 | 2921250 | 2804400
| DÂY ĐẤU NỐI LIÊN ĐỘNG (WIRE ASS'Y for UR-2) |  |  | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| UW-18 dùng cho MC-6a~18a |  |  | 210000 | 149625 | 143640
| UW-22 dùng cho MC-9b~22b |  |  | 210000 | 149625 | 143640
| UW-32 dùng cho MC-32a & 40a |  |  | 230000 | 163875 | 157320
| UW-63 dùng cho MC-50a & 65a |  |  | 270000 | 192375 | 184680
| UW-95 dùng cho MC-75a ~ 100a |  |  | 530000 | 377625 | 362520
| HỘP CHO KHỞI ĐỘNG TỪ (Encloser) |  |  | Giá cataloz | Gía 1-5 | Gía 6-10
| MW-9bB~22bB | Steel dùng cho MC-6a~22b |  | 610000 | 434625 | 417240
| MW-32aB/40aB | Steel dùng cho MC-32a, 40a |  | 830000 | 591375 | 567720
| MW-50aB/65aB | Steel dùng cho MC-50a, 65a |  | 1070000 | 762375 | 731880
| MW-75aB~100aB | Steel dùng cho MC-75a~100a |  | 1120000 | 798000 | 766080